Оперативний звіт по виконаних роботах за 23-25.04.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Троїцька, 21 – проведено ремонт ділянки вимощення;

Пров. Гетьманський, 14 – проведено огляд козирка над входом до під’їзду № 3;

Вул. Котляревського, 2/7 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їздів № 3,4;

Вул. Нахімова, 34 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

Вул. Нахімова, 19 – проведено заміну кранів мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

Вул. Б. Шлях, 9 – проведено заміну трубопроводів мережі каналізації ц підвальному приміщенні;

Вул. Я. Мудрого, 57 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ливневої каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 53 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/2 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Садова, 33 – проведено обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено, система працює у задовільному стані;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині та у підвальному приміщенні;

Вул. Першотравнева, 20 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 16/5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 61 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відключено вантажний ліфт для виконання налагоджувальних робіт;

Вул. Іллінська, 51/Г – відключено ліфт у під’їзді №1 для виконання налагоджувальних робіт.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1 та 2; вул. Праці, 31, під’їзд 2; вул. Праці, 37, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Реміснича, 21,кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича,19, кв.***;  вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Реміснича,15, кв.***;вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***;                           вул. Лермонтова, 1, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 6;                                          вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 ;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Праці, 2, кв.***; вул. Реміснича,15, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 19,      під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;                      вул. Ковпака, 47, під’їзд 1 та 3; вул. Ковпака, 35, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 40, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                             вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 39, 133; вул. Ковпака, б. 41, 43;                                        вул. Р. Атаманюка, б. 14, 23, 55, 57, 59; вул. Л. Українки, б. 2

Вул. Р. Атаманюка, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 2, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – встановили лампочку на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – встановили лампочку в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконано обстеження протікання у під’їзді;

вул. Леваневського, буд. 26, 28 – виконано обстеження протікання зі стелі;

Пров. Чугуївський, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 17 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 10 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична,буд.18, 22 – виконані роботи по відновленню освітлення в у квартирі;

Вул. Супруна, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 29 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Псільська, буд. 20 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Супруна, буд. 3/1– встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 44, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Серпнева, буд. 5,

вул. СКД, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчок, буд. 29 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Лінійна, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 5, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 12, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. СКД, буд. 6/1,  пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 14, вул. К. Зеленко, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Соборна, буд. 38, вул. Г. Крут,            буд. 37, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/134, вул. Петропавлівська, буд. 53,          вул. Воскресенська, буд. 14, пров. 9 Травня, буд. 4.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 181, вул. Гамалія, буд. 21, Харківська, буд. 22.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Покровська, буд. 11, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, вул. Покровська, буд. 25, вул. Прокоф’єва,    буд. 4.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                            вул. Заливна, буд. 13, вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 1, буд. 22; вул. І. Сірка, буд. 37, буд. 2; вул. Г. Кондратьєва, 122, буд. 165/135; вул. Соборна, буд. 19, вул. Прокоф’єва, буд. 4, вул. Г. Крут, буд. 4, буд. 20.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 16.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                     вул. Г. Крут, буд. 26, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Харківська, буд. 8, буд. 26/1, буд. 6/2; пр-т. М. Лушпи, буд. 39/1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Шишкарівська, буд. 11.