Оперативний звіт по виконаних роботах за 26.04.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 16/Б – розпочато ремонт накриття входу до під’їзду;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – проведено фарбування дверей входу до теплового пункту;

вул. Котляревського, 2/7 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їздів № 3,4;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – завершено роботи з заміни трубопроводів мережі липневої каналізації;

вул. Нахімова, 34 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Римського-Корсакова, 16 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Харківська, 30/2 – проведено обстеження внутрішньо квартирної мережі каналізації, надано роз’яснення про необхідність виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Нахімова, 34 – усунено протікання мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 21 – прочищено трубопровід мережі ливневої каналізації;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження внутрішньо квартирної мережі електропостачання, необхідне проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Роменська, 100 – проведено обстеження електромережі на наявність стороннього підключення, його виявлено та усунено;

вул. Першотравнева, 31, 26 – відновлено освітлення у квартирах заявників;

вул. Роменська, 81, 89 – відновлено освітлення у квартирах заявників;

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу ліфта;

вул. Горького, 28/1 – відновлено роботу ліфта;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 32,під’їзд 1;  вул. Л. Бикова,2/1, кв.***; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:  вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича,25, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:  вул. Реміснича, 10/А, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 10, кв.***; вул. Металургів, 17,

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Л. Бикова, 2, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;  вул. Металургів, 14, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1;  вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 та 3;  вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 4;  вул. Холодногірська,51, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

пл. Горького, буд. 6 – виконано роботи по відновленню контактів поверхового розподільчого електричного щита;

вул. Горького, буд. 25 – виконано роботи по заміні засувки холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконано роботи по заміні запірної арматури опалення в підвальному приміщені будинку;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, буд. 26, 32/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, буд. 16, 35 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 2 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. 2-га Залізнична, буд. 18– виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході в під`їзді;

пров. Інститутський, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 51, 55, 103/1, 123, 127; вул. Ковпака, б. 55; вул. Генерала Чибісова, б. 4, 20; вул. Р. Атаманюка, б. 35, 59; вул. Лесі Українки, б. 25;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Генерала Чибісова, б. 11;

пр-т Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Генерала Чибісова, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Генерала Чибісова, б. 20, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в санвузлі. Проведена заміна шлангу, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 131, кв. №* – встановили 2-і лампочки в 1-му під їді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

прр-т Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – включено автомат в щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 50, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Івана Сірка, 14, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Івана Сірка, 14, кв.*;

встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*;

прочищення дощової каналізації: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, пр-т М. Лушпи, 42, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, пр-т М. Лушпи, 24, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84Б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошниченко, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська,24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 42, вул. Івана Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Івана Сірка, буд. 23, пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 20, вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 65 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у місцях загального користування;

пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. С. Табали, буд. 30, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, 3-й Парковий проїзд, буд. 2 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі;

вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль» про виконану роботу

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Г. Кондратьєва, буд. 191;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, буд. 110, буд. 181; вул. Заливна, буд. 11, буд. 31; вул. Героїв Крут, буд. 12, пр-т М. Лушпи, буд. 31, вул. Петропавлівська, буд. 72, буд. 123;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Крут, буд. 4,  вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Шишкарівська, буд. 11;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:  вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 25; вул. Івана Сірка, буд. 2,  вул. Г. Кондратьєва, 144;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. Харківська, буд. 25, буд. 26/1, буд. 6/2; пр-т М. Лушпи, буд. 39/1, вул. Заливна, буд. 11.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Ремонт стиків панелей: пр-т М. Лушпи, буд. 9 – 110 м/п.