Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.04.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Набережна р. Стрілка, 38 – розпочато роботи з заміни трубопроводів мережі організованого зовнішнього водовідведення;

Вул. Першотравнева, 31 – проведено обстеження покрівлі та оголовків ДВК для планування та подальшого виконання ремонтних робіт;

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів;

Вул. Засумська, 16/Б – продовження ремонту накриття входу до під’їзду;

Вул. Котляревського, 2/7 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їздів №3,4;

Вул. Котляревського, 2/6 – розпочато ремонт машинного приміщення;

Вул. Нахімова, 34 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 12 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 12А – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 84 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                   КП «Міськводоканал» СМР про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Роменська, 92 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                      КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, 58Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Б. Шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відключено вантажний ліфт для проведення налагоджувальних робіт.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                            вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича,19, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці, 26,  під’їзд 5;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 45,  під’їзд 9;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Металургів, 7, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Г. Кондратьева, 160/5, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Заміна корінного вентилю: пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,

Заміна засувок опалення: вул. Героїв Крут, 78, підвал,

Зварювальні роботи на мережі х/водопостачання: вул. І. Сірка, 12, підвал, вул. І. Сірка, 14, підвал,

Пломбування лічильників опалення: пр-т. М. Лушпи, 38, 40,42,                                 вул. І. Сірка, 43,

Ремонт засувок: пр-т. М. Лушпи, 26, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,                          вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                    вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24-42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 6 – виконано обстеження інженерних мереж по стояку на предмет протікання;

Пл. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 3 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку загальної кухні, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 22 – ліквідовано протікання холодного водопостачання в підвальному приміщені, зварювальні роботи;

Пр-т. Шевченка, буд.1 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Троїцька, буд. 17 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку загальної кухні, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 34, 39 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Троїцька, буд. 41 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 12, пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 50, вул. СКД, буд. 10, вул. Римського-Корсакова, буд. 3,

вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 20/1 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Пров. Богуна, буд. 5, вул. СКД, буд. 6, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. Серпнева, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 31; пр. Курський, б. 39, 103/1, 123

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           вул. Г. Чибісова, б. 11

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Гамалія, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/78, вул. Заливна, буд. 29, пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 49.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Левітана, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, буд. 36, буд. 6, буд. 143; вул. Гамалія, буд. 33, пр-т. М. Лушпи, буд. 29, буд. 31; вул. Г. Крут, буд. 12, вул. Лебединська, буд. 6.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, вул. Покровська, буд. 25, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Заливна, буд. 11, пр-т. М. Лушпи, буд. 31.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                             вул. Перекопська, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, 144/2, пр-т. М. Лушпи, буд. 31, вул. Соборна, буд. 42, вул. Петропавлівська, буд. 74, вул. Заливна, буд. 13, пров. Огарьова, буд. 4.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Г. Кондратьєва, буд. 191.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Вивіз листя та гілля: вул. О. Олеся, буд. 2, 4, 6, 5, 1; вул. Малиновська,                буд. 1, 2, 9, 10; вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 81; вул. Г. Кондратьєва, буд. 54, 36, 38, 48, 46, 50; вул. Воскресенська, буд. 15, вул. Кооперативна, буд. 4, 6; вул. Соборна, буд. 42, 19, 43; вул. О. Береста, буд. 5, буд. 9;                                вул. Харківська, буд. 6/2, 8, 8/2.

Заміна мережі ГВП: вул. Петропавлівська, буд. 76 – 6 м.

Заміна мережі ХВП: вул. Петропавлівська, буд. 76 – 6 м.