Оперативний звіт по виконаних роботах за 06.04.2021

«КК «Коменерго-Суми»:

Пров. Гетьманський, 14 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів №1, 2, 4, 5, 6;

Вул. Я. Мудрого, 5 – продовження робіт з ремонту покрівлі над входом до під’їзду;

Вул. Люблінська, 20 – продовження робіт з ремонту козирка над входом до під’їзду № 4;

Вул. Котляревського, 1/1 – проведено погодження виконання земляних робіт з відповідними організаціями;

Вул. Котляревського, 2/5, 2/3, 1/1, 3/1, вул. Декабристів, 78 – проведено огляд житлових будинків для подальшого планування ремонтних робіт;

Вул. Б. Шлях, 9/3 – проведено заміну запірної арматури мережі опалення у під’їзді №1;

Вул. Роменська, 92/1 – розпочато роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 14 – налагоджено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 38 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – проведено обстеження мережі ХВП у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

Вул. Б. Шлях, 23 – надано роз’яснення щодо відсутності ХВП у будинку, водопостачання відсутнє у зв’язку з проведенням ремонтних робіт КП «Міськводоканал»;

Вул. Я. Мудрого, 50 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 5 – проведено обстеження електромережі щодо наявності сторонніх підключень, виявлено не було;

Вул. Роменська, 110 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2 та № 4;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами : вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Металургів,73,  кв.***;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  водовідведення  за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 2;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного  водопостачання  за адресами:  вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Проведені  зварювальні ремонтні  роботи  за адресами:  вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Відновлення  гарячого водопостачання  в квартирах  за адресами :                            вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;  вул.Реміснича, 25, кв.***;  вул. Лермонтова,1, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***;

Відновлення  холодного водопостачання  в квартирах  за адресами  вул. Лермонтова,15, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***;

Відновлення  комунального  освітлення   в квартирах  за адресами  вул. Лермонтова, 17, кв.***;

Відновлення  комунального  освітлення   за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1,4;   вул. І. Виговського, 6, під’їзд  2;  вул. Металургів, 9, під’їзд 3;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Холоднргірська, 39,  під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 39, 25; вул. Ковпака, б. 55, 15;                                       вул. Ю. Вєтрова, б. 13; пр-т. Курський, б. 55, 39.

Проводяться роботи по частковому ремонту покрівлі:                                          вул. Г. Чибісова, б. 16/1.

Проводяться ремонтні роботи під’їзду: вул. Новорічна, б. 7 (2 під.)

Розпочаті роботи по ремонту дерев’яної підлоги в під’їзді: вул. Г. Чибісова, б. 4 (2 під.)

Вул. Ю. Вєтрова, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на мережі опалення в підвальному приміщенні. Проведені ремонті роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведені ремонті роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання зі стелі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35,  кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кВ.*, вул. І.Сірка, 43, кВ.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кВ.*, вул. Героїв Крут, 62, кВ.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84 б, вул. Інтернаціоналістів, 15-65б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35,  вул. Кощія, 81,  пр-т. М. Лушпи, 24-42,      вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Територія ЧРЗ, буд.9, пл. Горького, буд. 36 – обстеження дворової каналізації;

Пр-т. Шевченка, буд.8, просп.. Шевченка, буд. 7 – укріплення мереж водовідведення в підвалі;

Площа Горького, буд. 2 – налагодження опалення в житловому будинку;

Вул.2 га Залізнична, буд. 20 виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 14 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Курський, буд. 119 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 12 виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд.  41– виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Шевченка, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Шевченка, буд.10 – відновлено водопостачання (встановлено хомут);

Вул. Привокзальна, буд. 35 – відновлено водопостачання (встановлено хомут);

Вул. Новомістенська, буд. 37 – відновлено водопостачання (встановлено хомут);

Вул. Привокзальна, буд. 6/1 – ревізія, ремонт поверхового елетророзподільчого щита;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – відновлення напруги до квартир (відновлення контактного зєднання);

Вул. Троїцька, буд. 41 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в підвалі, заміна лампочок;

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Римського-Корсакова, буд. 8, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. С. Табали, буд. 52Б,  вул. Нижньосироватська, буд. 37 – проведено роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. І. Сірка, буд. 37.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 122; вул. Петропавлівська, буд. 53, вул. Харківська, буд. 22,                   буд. 26/1;  вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Заливна, буд. 13.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, буд. 15,                вул. І. Сірка, буд. 37.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:          вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, вул. І. Сірка, буд. 2,                              вул. Харківська, буд. 26/1, пр-т. М. Лушпи, буд. 31, буд. 9;                                        вул. Петропавлівська, буд. 109, вул. Кооперативна, буд. 4,                                        вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 12.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Воскресенська, буд. 10.

Проведені технічні роботи на мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва,                      буд. 165/10.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання –

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт:  вул. Харківська, буд. 26/1, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Петропавлівська, буд. 76, пр-т. М. Лушпи, буд. 9.