Оперативний звіт по виконаних роботах за 07-10.05.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Першотравнева, 33 – проведено обстеження покрівлі для встановлення причин протікання та подальшого проведення ремонтних робіт;

Вул. Лисенко, 10, вул. 5-та Продольна, 77 – завезено пісок у пісочниці на дитячих майданчиках;

Вул. Роменська, 110, 89, вул. 5-та Продольна, 77, вул. Котляревського, 1/1 – проведено вивезення рослинного сміття з прибудинкових територій;

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів;

Вул. Засумська, 16/Б – продовження робіт з ремонту накриття над входом до під’їзду;

Вул. Котляревського, 2/7 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їздів №4;

Вул. Нахімова, 36 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

Вул. Холодногірська, 31 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 38 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 84 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Декабристів, 78 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 21, 34 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Перемоги, 2 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                      КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Нахімова, 38, вул. Декабристів, 143, пров. Гетьманський, 14,                    вул. Котляревського, 2/6, 2/8, 2/9 – надано консультацію заявникам щодо відсутності циркуляції ГВП у будинках, ведуться налагоджувальні роботи працівниками теплопостачальної організації на котельні;

Вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 12 – усунено протікання запірної арматури мережі ГВП на технічному поверсі;

Вул. Роменська, 81 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника – виконано зварювальні роботи;

Вул. Б. Шлях, 23 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, для усунення протікання необхідне виконання внутрішньо квартирних робіт, надано роз’яснення заявнику;

Вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Горького, 28/1 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1, 3;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4, 7;

Вул. Ковпака, 77/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного та пасажирського ліфтів;

Вул. Засумська, 12/А, 12/Г – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;                            вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Праці, 32, під’їзд 1; вул.Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1/А, під’їзд 1; вул. Харківська, 3/2, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 7; вул.Реміснича,12/1, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Н. Холодногірська, 8,  кв.***; вул. Лермонтова, 3,кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Реміснича, 10/А, кв.***; вул. Металургів,17, кв.***; вул. Праці, 2, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1, 2; вул. Металургів, 17, під’їзд 1

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 1, 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***; вул. Реміснича,31, кв.***;                                      вул. Холодногірська, 30/1, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;                                  вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича,10/А, під’їзд 1; вул.  Холодногірська, 37, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4;                       вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Ковпака,47, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 39, 103, 103/1, 127, 133, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 33; вул. Ковпака, б. 15, 41, 43, 55; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1, 25

Завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                 вул. Г. Чибісова, б. 11

Пр-т. Курський, б. 103,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та з’єднанню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* –  при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 127, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з в підвалі, протікання усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – проведена заміна патрону, лампочки та частину проводки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведена заміна вимикача в підвальному приміщенні 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                 вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                        вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 61, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 54б, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 42, кв.*,                        вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,                                 вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,                                                вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,

Ремонт вентилів: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Прочищення дощової каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кВ.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                                    вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Заміна вентилів: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                           вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалко, буд. 6 – виконані роботи по промивці бойлера;

Вул. Привокзальна, буд. 8 – проведено обстеження інженерних мереж на                тех. поверху будинку;

Вул. Леваневського, буд. 22 – проведено роботи по відновленню холодного водопостачання по стояку;

Пров. Дерев’янка, буд. 6 – виконані роботи по заміні крану  на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 11 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Пр-т. Шевченка, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд.25 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пл. Горького, буд. 6 – відновлено освітлення в квартирі;

Пл. Супруна, буд. 18 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до під`їзду, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до під`їзду, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 17, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Богуна, буд. 19, вул. Богуна, буд. 21, вул. СКД, буд. 10, вул. Глінки, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 22, вул. Миру, буд. 5, вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. Охтирська, буд. 25 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Нижньосироватська, буд. 65 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Харківська, буд. 58Г – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Глінки, буд. 11, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Миру, буд. 19, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Харківська, буд. 46, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. І. Сірка, буд. 23 - проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 11, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Гамалія, буд. 36/1, пров. 9 –го Травня, буд. 8, пр-т. М. Лушпи,                  буд. 23, пров. Огарьова, буд. 3, вул. Соборна, буд. 25, пл. Незалежності,                буд. 8.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                 буд. 165/140, буд. 16, буд. 126, буд. 165/148; вул. Прокоф’єва, буд. 24/б,                вул. Петропавлівська, буд. 60, буд. 117, буд. 60; вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. О. Береста, буд. 5.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                             вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Заливна, буд. 1, буд. 31; вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, буд. 6, буд. 126, буд. 189; вул. Петропавлівська, буд. 117, вул. Соборна, буд. 32.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна, буд. 43,                     буд. 32; вул. Петропавлівська, буд. 117, вул. Даргомижського, буд. 1,                   вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, вул. Прокоф’єва, буд. 24/б.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                            вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 6/2, буд. 25; вул. Заливна, буд. 11, буд. 31;               пр-т. М. Лушпи, буд. 39/1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.