Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.05.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження під’їзду для подальшого виконання ремонту;

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів;

Вул. Засумська, 16/Б – продовження робіт з ремонту накриття над входом до під’їзду;

Вул. Котляревського, 2/7 – завершено опоряджувальний ремонт під’їзду №4;

Вул. Троїцька, 21 – проведено обстеження у квартирі заявника, разове залиття надано роз’яснення заявнику;

Вул. Перемоги, 2 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                    КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Нахімова, 19 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Нахімова, 21 – проведено обстеження трубопроводу мережі ливневої каналізації, для подальшого планування робіт з ремонту;

Вул. Садова, 32 – проведено обстеження у під’їзді для встановлення причин замокання стіни;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Горького, 28/1 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Ковпака, 85 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. генерала Чеснова, буд. 10 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 22 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання по стояку;

Вул. Привокзальна, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пр-т. Шевченка, буд. 26 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Супруна, буд. 12- – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 10 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальному приміщені будинку;

Пров. Красовицького, буд. 4 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до під`їзду, заміна патрону;

вул. Леваневського, буд. 12, 16 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Дерев’янко, буд. 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Троїцька, буд.18 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна патрона;

Пр-т. Шевченка, буд. 21 – проведено комісійне обстеження стояку холодного водопостачання у під’їзді;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині, заміна лампочки;

Пр-т. Шевченка, буд. 8 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, разове залиття;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 ;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                              вул. Металургів, 4, під’їзд 5 ;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Степаненківська, 20, під’їзд 1 ;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;                                                 вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі зливової каналізації за адресами:                           вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1;                     вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 31, 45, 55, 67; пр-т. Курський, б. 133;                      вул. Новорічна, б. 4

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                      вул. Р. Атаманюка, б. 14 (1 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Новорічна, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Ремонт засувки: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 52, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв., вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 30, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пров. Огарьова, буд. 4,                                           вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 165/8, вул. Заливна, буд. 13.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, буд. 16, буд. 118, буд. 165/140; вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 22/1, буд. 9; вул. Заливна, буд. 13, буд. 29; пр-т. М. Лушпи, буд. 47, буд. 43/2,                    буд. 49; вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Прокоф’єва, буд. 24/б.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва,                    буд. 24/б, вул. Гамалія, буд. 28.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                            вул. І. Сірка, буд. 2, буд. 37; вул. Заливна, буд. 1, буд. 11; вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 126; вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 109; вул. Соборна, буд. 32, буд. 42.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 1,                       вул. Прокоф’єва, буд. 2.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 25; вул. Г. Кондратьєва, буд. 189,                                 вул. Шишкарівська, буд. 15.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Петропавлівська, буд. 90, буд. 76;                        пров. Огарьова, буд. 2/1, вул. Покровська, буд. 23, вул. Г. Кондратьєва,                  буд. 165/135, вул. 2-га Харківська, буд. 6, вул. Даргомижського, буд. 1,                   вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. О. Береста, буд. 5, вул. Заливна, буд. 9.