Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.05.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Першотравнева, 33 – проведено частковий ремонт покрівлі;

Вул. Котляревського, 2/2 – розпочато ремонт під’їзду;

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів;

Вул. Засумська, 16/Б – продовження робіт з ремонту накриття над входом до під’їзду;

Вул. Котляревського, 2/9, вул. декабристів, 78 – проведено погодження земляних робіт з відповідними організаціями;

Вул. Нахімова, 21 – усунення протікання трубопроводу мережі ливневої каналізації;

Вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження мережі каналізації у під’їзді №3, протікання не виявлено;

Вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 84 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Шевченка, 2/В – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 12/Г, 16/Б, 16/5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;                   вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Харківська, 3/1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 1 ;

Проведені ремонтні роботи мережі каналізації за адресами:                                         вул. Металургів, 14, під’їзд 2;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                        вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 ;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Праці, 30, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах  за адресами:                                 вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;                                     вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Металургів, 3, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;                                 вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Холодногірська, 33/1,  кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,          під’їзд 2; вул. Праці, 26, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1;                      вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;  вул. Ковпака, 29, під’їзд 5;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пров. Л. Українки, б. 2; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 67; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Ковпака, б. 41, 55; вул. Леваневського, б. 14

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        вул. Р. Атаманюка, б. 14 (1 під.)

Пров. Л. Українки, б. 2, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Леваневського, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого крану в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,

Ремонт гойдалки: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,                                      вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                              вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                  вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135,                       вул. Покровська, буд. 11, вул. Заливна, буд. 13.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, буд. 122; вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 8, буд. 25; вул. Заливна, буд. 13, пр-т. М. Лушпи, буд. 31, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Лебединська, буд. 10, вул. О. Олеся, буд. 4, пров. 9 Травня, буд. 4.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 76.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                            вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Заливна, буд. 11, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122,                пр-т. М. Лушпи, буд. 49.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 1/1, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Заливна, буд. 9.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Заміна засувки опалення: вул. Перекопська, буд. 17 – 1 шт., вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7 – 1 шт.

Заміна кранів на мережі ХВП: пров. Огарьова, буд. 4 – 1 шт.,                                 вул. Петропавлівська, буд. 74 – 1 шт.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 16 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 3, 24, 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Дерев’янка, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 1, 41 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, 13 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, 2, 4 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 1, 13, 41 – виконуються роботи по підготовці  житлового будинку до опалювального періоду;

Вул. Леваневського, буд. 2, 4 – виконуються роботи по підготовці  житлового будинку до опалювального періоду;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконуються роботи по підготовці житлового будинку до опалювального періоду;

Вул. Леваневського, буд. 22 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання по стояку;

Пр-т. Шевченка, буд. 18 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. СКД, буд. 18, вул. СКД, буд. 21, вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 38, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Борова, буд. 47 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Водна, буд. 65/3, вул. Харківська, буд. 40/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 26 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Харківська, буд. 39, вул. Харківська, буд. 41, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. М. Вовчок, буд. 13, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. І. Сірка, буд. 27, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. Харківська, буд. 40/2, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. СКД, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.