Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.05.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 2/2 – продовження ремонту під’їзду;

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів;

Вул. Засумська, 16Б – продовження робіт з ремонту накриття над входом до під’їзду;

Вул. Набережна р. Стрілка, 36 – проведено комісійне обстеження по зверненню заявників;

Вул. Іллінська, 12/1 – проведено огляд ливневої мережі під’їзду № 3;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Декабристів, 143 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 38 – прочищено мережу каналізації та усунено протікання трубопроводу у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 51 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду;

Вул. Горького, 28/1 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного та пасажирського ліфтів;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

Вул. Ковпака, 81/а – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 103; вул. Ковпака, б. 13, 15; вул. Л. Українки,                  б. 25; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 55, 59; вул. Г. Чибісова. б. 5

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 14 (1 під.)

Вул. Ковпака, б. 15,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведена заміна шлангу, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання вентилю на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведена заміна вентилю, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – встановили 4 лампочки на 1-му, 4-му, 5-му,               7-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – встановили лампочку на 1-му поверсі в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 38, кв.*,                              вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                 вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 73, під’їзд 2;                          вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Металургів, 4, під’їзд 8; вул. Харківська, 3/2, під’їзд 2;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                                  вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;                            вул. Лермонтова,3,кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Металургів,17, кв.***; вул. Металургів, 4, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами:  вул. Металургів,17, під’їзд 1; вул. Лермонтова,17, під’їзд 2;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів,17, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Металургів, 17, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 35,                 під’їзд 3;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів,16, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 101.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 143; вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 1/1; вул. Заливна, буд. 9,     пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 31, буд. 47, буд. 49; вул. Петропавлівська,                      буд. 123, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Лебединська, буд. 10, буд. 6; вул. Покровська, буд. 23.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                            вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Заливна, буд. 11, вул. Шишкарівська, буд. 15,                 пр-т. М. Лушпи, буд. 49.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                     буд. 165/135, вул. Петропавлівська, буд. 60.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Заливна, буд. 11.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. О. Олеся, буд. 6, вул. Малиновського, буд. 1, вул. Заливна,                            буд. 13, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 46, буд. 149, буд. 165/135, буд. 16, буд. 37, буд. 36, буд. 165/9.

Заміна мережі ГВП: пр-т. М. Лушпи, буд. 49 – 300 п.м.

Заміна засувки опалення: вул. Харківська, буд. 22 – 2 шт., пр-т. М. Лушпи, буд. 39/1 – 1 шт.

Ізоляція на мережі ГВП: пр-т. М. Лушпи, буд. 49 – 45 шт.

Ізоляція на мережі опалення: пр-т. М. Лушпи, буд. 49 – 300 п.м.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд. 1, пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. СКД, буд. 16 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 1, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 - проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Миру, буд. 5, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. СКД, буд. 5, вул. Глінки, буд. 1, вул. Харківська, буд. 58/В, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 5 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд.40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочки;

Вул. Привокзальна, буд. 10 – виконано заміну ділянки труби холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Леваневського, буд. 28 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання по стояку;

Пров. Дерев’янка, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконано планове злиття теплоносія, для виконання ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконано планове відключення гарячого водопостачання, для виконання ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 20 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі, на предмет протікання;

Вул. Псільська, буд. 8 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пр-т. Шевченка, буд. 26 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Супруна, буд. 32/1 – виконані ремонтні роботи каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 13 – виконані ремонтні роботи по відкачки води в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 9 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконуються роботи по підготовці житлового будинку до опалювального періоду;

Вул. Горького, буд. 1, 13, 41 – виконуються роботи по підготовці  житлового будинку до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.