Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.05.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 2/2 – продовження ремонту під’їзду;

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів;

Вул. Засумська, 16/Б – продовження робіт з ремонту накриття над входом до під’їзду;

Вул. Нахімова, 38 – розпочато роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 38 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 38 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                    КП «Міськводоканал»  про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Засумська, 16/5 – усунено протікання зі стелі у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Набережна р. Стрілка, 32 – надано роз’яснення щодо причин відсутності електропостачання у квартирі заявника;

Вул. Нижньосироватська, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3 та №4.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2;                   вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;                                      вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 2; вул. Металургів, 15, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*,

Заміна запірної арматури: вул. Героїв Крут, 36, підвал,                                            вул. Героїв Крут, 68/а, підвал, вул. Героїв Крут, 76, підвал,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 14, кв.*,                                          пр-т. М. Лушпи, 24, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                  вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 19, вул. Охтирська, буд. 40, вул. СКД, буд. 21, вул. С. Табали, буд. 52/Б – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 1, вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд. 10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – провели роботи по спуску повітря з циркуляційної труби;

Пр-т. Шевченка, буд. 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконано зварювальні роботи на мережі холодного водопостачання  у підвальному приміщені будинку, протікання ліквідовано;

Вул. Троїцька, буд. 26 – провели обстеження каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 36 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 26 –  виконані роботи по відновленню комунального освітлення на загальної кухні;

вул. Рибалка, буд. 4 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі;

Пл. Горького, буд. 2 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Леваневського, буд.12 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 5/а – виконані ремонтні роботи по заміні трійника на каналізаційному трубопроводі  в квартирі;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

Вул. Новомістенська, 4 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

Вул. Троїцька, буд. 18 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 35, 25; пр-т. Курський, б. 39, 103/1;                           пров. Л. Українки, б. 2/а; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; вул. Ковпака,     б. 41; пр-т. Шевченко, б. 13.

Продовжуються роботи по частковому ремонту цоколя: вул. Г. Чибісова, б. 4 (1 під.)

Продовжуються ремонтні роботи під’їзду: вул. Р. Атаманюка, б. 14 (1 під.)

Розпочаті ремонтні роботи по склінню дверей в під’їзді:                                  вул. Р. Атаманюка, б. 14

Розпочаті ремонтні роботи по склінню вікон в під’їзді: пр-т. Курський,                   б. 135 (7 поверх)

Продовжуються роботи по ремонту дерев’яної підлоги в під’їзді:                    вул. Р. Атаманюка, б. 26.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановлений хомут, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Шевченко, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го та 2-го під’їзду. Встановили 2-а хомута, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто.

Пров. Л. Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 45, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Соборна, буд. 38,                                      пров. 9-го Травня, буд. 4.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, буд. 191, буд. 18, буд. 191; вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 28/1, буд. 26/1; вул. Заливна, буд. 29, пр-т. М. Лушпи, буд. 39б, вул. Г. Крут, буд. 4, буд. 26; пр-д Даргомижського, буд. 4, пров. 9-го Травня, буд. 8,                                 вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Гамалія, буд. 36/1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                             пр-т. М. Лушпи, буд. 23, буд. 31; вул. Г. Кондратьєва, буд. 148,                                  вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Воскресенська, буд. 10.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 122, буд. 165/135; вул. Петропавлівська, буд. 129.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, буд. 144; вул. Шишкарівська, буд. 2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Гамалія, буд. 31.

Роботи по прочищенню ДВК: пров. Огарьова, буд. 3.