Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.05.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Робітнича, 92, 94, вул. В. Чорновола, 78 – замінено пісочниці на дитячих майданчиках;

Вул. Д. Галицького, 39, вул. Іллінська, 38, 40, вул. Супруна, 7 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Котляревського, 2/2 – продовження ремонту під’їзду;

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів;

Вул. Засумська, 16/Б – продовження робіт з ремонту накриття над входом до під’їзду;

Вул. Нахімова, 38 – продовження робіт  з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 39 – прочищено мережу каналізації;

Вул. 5-та Продольна, 77 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/8 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 12/А, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Роменська, 81 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Котляревського, 2/9 – надано роз’яснення щодо відсутності циркуляції ГВП у будинку – проводяться налагоджувальні ремонтні роботи на котельні;

Вул. Котляревського, 2/9 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт у квартирах заявників;

Вул. Іллінська, 51/1 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

Вул. Садова, 53 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Римського-Корсакова, 16 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Соборна, буд. 32, вул. Малиновського, буд. 9, вул. Гамалія, буд. 17/1, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Воскресенська,                   буд. 15 .

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 145,  буд. 118; вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 6/2, буд. 22; вул. О. Олеся, буд. 4, пр-т. М. Лушпи, буд. 9, вул. Петропавлівська, буд. 129, буд. 26;                       вул. Прокоф’єва, буд. 24/б, вул. Даргомижського, буд. 1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,               буд. 148.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                             пр-т. М. Лушпи, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9, буд. 148,                             вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 1; вул. Заливна, буд. 13, буд. 1; вул. Перекопська, буд. 17, вул. Петропавлівська, буд. 129.

Обстеження дворової каналізації за адресою: пр-т Даргомижського, буд. 4,             вул. Гагаріна, буд. 16.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                       вул. Харківська, буд. 6/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Академічна, буд. 7.

Роботи по прочищенню ДВК: вул. Соборна, буд. 19, буд. 42.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Заливна, буд. 13, вул. Г. Крут, буд. 4,                    вул. Перекопська, буд. 17, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, буд. 165/140.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1;                   вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                                    вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1 ;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 1 ;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 25, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1 ;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1 ;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;                        вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Заміна запірної арматури: пр-т. М. Лушпи, 30, підвал,

Встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Прочищення трубопроводу водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Заміна ділянки дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 62/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                            пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, буд. 25 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Горького, буд. 25 – виконано ревізію поверхового щита;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконано ремонтні роботи по заміні ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 8 – ліквідовано протікання холодного водопостачання по стояку, зварювальні роботи;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконано планове відключення гарячого водопостачання, для виконання ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Пр-т. Шевченка, буд. 6 – виконано планове відключення холодного водопостачання, для виконання ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Вул. Привокзальна, буд. 8 – виконано роботи по заміні запірної арматури опалення в підвальному приміщені будинку;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок та вимикача;

вул. Троїцька, буд.9 - виконано ревізію поверхового щита;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщені будинку, заміна ділянки проводу;

Вул. Горького, буд. 38 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 10 – ліквідовано протікання засувки холодного водопостачання в підвальному приміщені, зварювальні роботи;

Вул. Бельгійська, буд. 21 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані роботи по відновленню гарячого водопостачання в будинку;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 48, вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 14, вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Серпнева, буд. 7 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 63, 21/1; пр. Курський, б. 39, 37;                            пр. Шевченко, б. 13; вул. Ковпака, б. 15, 55.

Продовжуються роботи по частковому ремонту цоколя: вул. Г. Чибісова, б. 4 (1 під.)

Продовжуються ремонтні роботи під’їзду: вул. Р. Атаманюка, б. 14 (1 під.)

Продовжуються ремонтні роботи по склінню дверей в під’їзді:                            вул. Р. Атаманюка, б. 14

Продовжуються ремонтні роботи по склінню вікон в під’їзді:                              пр-т. Курський, б. 135 (7 поверх)

Завершені роботи по ремонту дерев’яної підлоги в під’їзді:                               вул. Р. Атаманюка, б. 26.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63 кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановлений хомут, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Шевченко, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по заміні каналізаційного трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в 2-му блоці на 2-му поверсі біля квартири. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).