**Оперативний звіт по виконаних роботах за 21-23.05.2021 року**

**«КК «Коменерго-Суми»:**

Вул. Робітнича, 84; 47; 84; вул. Іллінська, 10; 12; 12/1; 12/2; вул. Засумська, 5; 11; 13; 16/5; 12/Г; 12/А; 14; 16/Б; вул. Я. Мудрого, 15 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Роменська, 89; 92/1; вул. Нахімова, 19; 21; 38; вул. І. Кавалерідзе, 9/2; 17; вул. Миру, 13; вул. Р. Корсакова, 16; вул. Харківська, 30/2; 58/Б; пров. Гетьманський, 14 - завезення піску до дитячих майданчиків;

Вул. Котляревського, 2/8 – проведено обстеження під'їздів для подальшого планування виконання ремонтних робіт;

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів;

Вул. Засумська, 16/Б – продовження робіт з ремонту накриття над входом до під’їзду;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – заміна випуску мережі каналізації у під’їзді № 1;

Пр-т. Шевченка, 11 – заміна випуску мережі каналізації у під’їзді № 2;

Вул. Декабристів, 143 – часткова заміна трубопроводу мережі опалення;

Вул. Б. Шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Косівщинська, 96/3 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/6 – прочищено мережу каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 11 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12 – усунено протікання мережі каналізації на тех. поверсі;

Вул. Пушкіна, 53 – усунено протікання мережі каналізації;

Вул. Роменська, 90 – усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

Вул. Робітнича, 67 – виконано заміну корінного крану ГВП в квартирі;

Вул. Роменська, 81 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. І. Кавалерідзе, 11 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Троїцька, 21 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Набережна р. Стрілка, 28 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2 (2 виклики);

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2; вул. Праці, 32, під’їзд 1; вул. Праці, 30, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 25, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 19, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 26, кв.\*\*\*; вул. Лермонтова, 1, кв.\*\*\*; вул. Л. Бикова, 2/1,кв.\*\*\*;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 15, кв.\*\*\*;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова,17, під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Ковпака, 45, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 62/б, кв.\*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.\*,

Встановлення спускнику на мережі опалення: пр-т. М. Лушпи, 24, кв.\*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 36, кв.\*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.\*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. Богуна, буд. 16, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. М. Вовчок, буд. 19, вул. Паркова, буд. 1, вул. Нижньосироватська, буд. 65, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 18, вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. Харківська, буд. 58/А, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Глінки, буд. 7, вул. Інтернаціоналістів, буд. 43/А – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 16, вул. С. Табали, буд. 52/Б – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 58/Г, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 12, вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 19, 43; пр-т. Курський, б. 39, 53, 55, 133; вул. Ковпака, б. 13, 55; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5.

Завершені роботи по частковому ремонту цоколя: вул. Г. Чибісова, б. 4 (1 під.)

Завершені ремонтні роботи під’їзду: вул. Р. Атаманюка, б. 14 (1 під.)

Продовжуються роботи по ремонту холу під’їзду: вул. Ковпака, б. 55 (1 під.)

Продовжуються роботи по становленню пісочниці на дитячому майданчику: вул. Р. Атаманюка, б. 29

Розпочаті роботи по склінню вікон: вул. Р. Атаманюка, б. 59 (2 під.)

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Г. Чибісова, б. 16/а, 13, 15

Вул. Г. Чибісова, б. 3, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 9, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану в квартирі на трубопроводі холодного водопостачання Проведені ремонтні роботи, протікання усунено, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 19, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в під’їзді. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №\* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Малиновського, буд. 9, вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 1/1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 143, буд. 128; вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Кузнечна, буд. 6, вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Заливна, буд. 13, вул. Воскресенська, буд. 14, вул. Г. Крут, буд. 20, вул. Соборна, буд. 38, пр-т. М. Лушпи, буд. 31.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: пр-т. М. Лушпи, буд. 39, вул. О. Олеся, буд. 5, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, вул. Петропавлівська, буд. 72, вул. Соборна, буд. 25, вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Заливна, буд. 31, пр-т. М. Лушпи, буд. 9.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Заливна, буд. 13, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, буд. 31; вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, буд. 148, буд. 144, буд. 143.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Вул. Бельгійська, 18 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пр-т. Шевченка, 32 – виконано зварювальні роботи на мережі холодного водопостачання у підвальному приміщені будинку, протікання ліквідовано;

Вул. Леваневського, буд.22 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді, заміна лампочок;

Пров. І. Дерев’янко, буд. 6 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Привокзальна, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд. 39 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Бельгійська, буд.19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Привокзальна, буд. 17 – провели закріп металевого листу на парапеті;

Вул. Троїцька,буд.9 – виконано ремонтні роботи поверхового щита;

Вул. Горького, буд. 38 – виконано ремонтні роботи поверхового щита;

Вул. Новомістенська, буд. 35 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Курський, буд. 119 – виконано ремонтні роботи поверхового щита;

Пров. Чугуївський, буд. 2/А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

Вул. Горького, 38/А – виконано роботи по поточному ремонту лавочок біля під’їздів;

Вул. Леваневського,буд.28 – відновлено комунальне електропостачання на сходовій клітині;

Вул. Супруна, буд. 40 – виконано на обстеження на стороннє підключення до електричної мережі;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.