Оперативний звіт по виконаних роботах за 26.05.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Лермонтова, 13; вул. Холодногірська, 31 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Котляревського, 2/8 – продовження опоряджувального ремонту під'їздів №1 та 2;

Вул. Кузнечна, 5 – виконано заміну вікон на сходових клітинах під'їзду № 1;

Пр. Т. Шевченка, 2 – виконано заміну засувки  мережі опалення;

Вул. Пушкіна, 53 – заміна запірної арматури мережі опалення;

Вул. Котляревського, 2/9 – прочищено мережу каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 11 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 94 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/9 – прочищено мережу каналізації;

Пр-т. Т. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. територія с/г технікуму, 9 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 51/Г – відновлено комунальне освітлення  під'їзд № 3;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено комунальне освітлення в під'їзді                 № 3;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта ;

Вул. Ковпака, 89 – відновлено роботу ліфта;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4 ;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 3;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Ковпака, 35, під’їзд 2, 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Заміна запірної арматури: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. І. Сірка, 15, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Мірошніченко,15, кв.*,                               вул. Прокоф’єва, 10, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Водна, буд. 65/3, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Лінійна, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 54/1, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщені будинку;

Пров. Інститутський, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 24 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Вул. Горького, буд. 38 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщені будинку, замінили ділянку проводу;

Вул. Рибалко, буд. 6 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пл. Горького, буд. 5/А – виконані ремонтні роботи по відкачки води в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Супруна, буд. 13 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 41; пр-т. Курський, б. 135, 47, 37;                              вул. Ковпака, б. 41, 43; вул. Л. Українки, б. 4.

Продовжуються роботи по ремонту холу  під’їзду: вул. Ковпака, б. 55                  (1 під.)

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі: вул. Р. Атаманюка, б. 25.

Виконані роботи по зафарбовуванню надписів на житлових будинках.

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Г. Чибісова, б. 9, 7.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 75 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по усуненню протікання, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонті роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонті роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135 кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 45, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 6/2, пров. 9 Травня, буд. 8.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, буд. 143, буд. 110; вул. Садова, буд. 71, вул. Кооперативна,                    буд. 6, вул. Лебединська, буд. 6, вул. Гамалія, буд. 17/1, вул. Г. Крут, буд. 12, вул. Заливна, буд. 29, пр-т. Даргомижського, буд. 3, буд. 4; пр-т. М. Лушпи, буд. 39/б,  буд. 47.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Крут, буд. 165/8.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                             вул. Лебединська, буд. 6, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. І. Сірка, буд. 2,                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 128, вул. Харківська, буд. 25.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                      буд. 165/135, вул. Петропавлівська, буд. 81.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Петропавлівська, буд. 127.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Роботи по прочищенню ДВК: вул. Соборна, буд. 42, буд. 19;                                    вул. Петропавлівська, буд. 96.

Заміна засувки опалення: вул. З. Космодем’янської, буд. 8 – 2 шт.

Заміна мережі ХВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122 – 2 м.

Заміна кранів на мережі ХВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122 – 1 шт.