Оперативний звіт по виконаних роботах за 28-30.05.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. І. Кавалерідзе, 17, вул. Косівщинська, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4,                           вул. Іллінська, 51/1, вул. В. Чорновола, 55  – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Садова, 53 – установлено лавку на прибудинковій території;

Вул. Косівщинська, 96/3 – установлено лавку на прибудинковій території;

Вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №2;

Вул. Засумська, 16/Б – прочищено мережу каналізації;

Вул. Білопільський Шлях, 59, 61 - прочищено мережу каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 11 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 36 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/8 – продовження опоряджувального ремонту під'їздів №1 та 2;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника шляхом установки хомута;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Нахімова, 19 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Робітнича, 84 – проведено ревізію поверхового електрощита, для вирішення питання заявку передано до Сумиобленерго;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді №3;

Вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 34  – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Ковпака, 89 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Ковпака, 81/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено роботу пасажирського ліфта.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 181,                                вул. Заливна, буд. 29, буд. 13; вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Петропавлівська, буд. 51.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, буд. 138; вул. Гамалія, буд. 20, вул. О. Береста, буд. 5,                                  пров. Огарьова, буд. 3, вул. Харківська, буд. 28/1, буд. 8; вул. Прокоф’єва, буд. 24/б, буд. 36; вул. Заливна, буд. 31, пр-т. М. Лушпи, буд. 31, буд. 43/2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                    буд. 165/135, буд. 128, буд. 183; вул. Соборна, буд. 32, вул. Прокоф’єва,                  буд. 12, вул. Лебединська, буд. 10, вул. Петропавлівська, буд. 81, буд. 76,       буд. 51; вул. Гамалія, буд. 21.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 36, буд. 46;                           пр-т. М. Лушпи,  буд. 47, буд. 49, буд. 23; вул. Петропавлівська, буд. 76.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 36/1,                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1, вул. Петропавлівська, буд. 93,                                    вул. Харківська, буд. 1.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                            вул. Харківська, буд. 6/2, пр-т. М. Лушпи, буд. 55.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 5;                                   вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 4;                          вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                                   вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 6;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 4, 2;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 3; вул. Металургів, 26, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                   вул. Реміснича, 6, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 35, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,

Пломбування сопел: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, підвал,                                         вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, підвал,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,                        вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                 вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 23 – сварочні роботи на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 24, 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 20, 22 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 6, 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Пр.-т. Шевченка, буд. 6, 7 – виконуються роботи по підготовці житлового будинку до опалювального періоду(перевірка дросельних пристроїв);

Вул. Рибалко, буд. 6 – виконано роботи по заміні запірної арматури опалення в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Рибалко, буд. 4, 6 – виконуються роботи по підготовці житлового будинку до опалювального періоду(перевірка дросельних пристроїв);

Вул. Горького, буд. 40 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами. Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 47, 133, 135; вул. Ковпака, б. 15, 55;                                   вул. Л. Українки, б. 4, 14; вул. Р. Атаманюка, б. 26, 35, 53.

Завершені роботи по ремонту холу  під’їзду: вул. Ковпака, б. 55 (1 бл.)

Розпочаті роботи по ремонту холу під’їзду: вул. Ковпака, б. 55 (2 бл.)

Виконані роботи по виготовленню та встановленню пісочниці на дитячому майданчику житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 29

Виконані роботи по засипанню ями після проведення ремонтних робіт по заміні каналізаційного випуску житлового будинку: вул. Р. Атаманюка,                б. 53

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Супруна , б. 12/1, 21; пров. З. Красовицького, б. 5; пр. Шевченко, б.  9, 13.

Вул. Р. Атаманюка, б. 26, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі,  протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в загальному умивальнику 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі,  протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено течію труби гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені роботи встановленню хомута, течію усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію каналізаційної труби в сан. вузлу. Проведені роботи заміні ділянки каналізаційної труби, течію усунуто.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі,  протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено течію корінного крану гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні корінного крану, течію усунуто, гаряче водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації в підвалі, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – проведені роботи по відновленню контакту, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – проведені роботи по відновленню контакту, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – проведені роботи по відновленню контакту, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Богуна, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. СКД, буд. 6, вул. СКД, буд. 12, вул. Водна, буд. 65/3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 42, вул. Серпнева, буд. 7, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Джерельна, буд. 37, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 42, вул. Серпнева, буд. 7, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. І. Сірка, буд. 29 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 40 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. Харківська, буд. 39, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, 41 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. С. Табали, буд. 30, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника.

Вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. СКД, буд. 14, вул. Глінки, буд. 11, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. М. Вовчок, буд. 13, вул. СКД, буд. 6, вул. СКД, буд. 12, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 8 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.