Оперативний звіт по виконаних роботах за 31.05.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Б. Шлях, 53, 59 – проведено фарбування конструктивних елементів на дитячому майданчику;

Вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження мережі водовідведення для подальшого планування ремонту;

Вул. Засумська, 16/Б – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження мережі каналізації, засмічення не виявлено мережа функціонує у задовільному режимі;

Вул. Ковпака, 77/а – замінено кран мережі гарячого водопостачання;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення;

Пр-т. Курський, 105 – замінено світильники у тамбурах під’їздів №1,3;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 (2 виклики);

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Ковпака, 81а – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                           вул. Реміснича, 35, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська ,41, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 4, 2;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                             вул. Степаненківська, 20, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами:                                                  вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9,        під’їзд 6; вул. Металургів, 15, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 4;                     вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Металургів, 14, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22/А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 4 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд 26 – ремонтні роботи на вводі мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Пл. Горького, буд. 5 – проведено обстеження каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку,

Вул. Горького, буд. 36 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

Пр-т. Шевченка, буд. 18 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Виконуються роботи по підготовці  житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 133; вул. Ковпака, б. 13, 14, 15, 55;                                 вул. Р. Атаманюка, б. 31, 69.

Продовжуються роботи по ремонту холу під’їзду: вул. Ковпака, б. 55                      (2 бл.)

Виконані роботи по заміні дошок на лавках дитячого майданчику житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 29

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Г. Чибісова, б. 5, 6, 11/1, 12

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання по стояку з квартири.  Заявник самостійно виконав ремонтні роботи.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановлений хомут, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного випуску з підвалу,  протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного випуску,  протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного випуску з підвалу,  протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного випуску з підвалу,  протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53,  кв. №* – включено автомат в ел. щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 30, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*,

Пломбування сопел: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,

Злиття теплоносія: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36/в, кв*,

Прочищення каналізації: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                                                  вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                   вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Кооперативна, буд. 6, вул. О. Олеся, буд. 4.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, буд. 181, буд. 154, буд. 165/9; пров. Огарьова, буд. 3, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Харківська, буд. 9, буд. 1, буд. 1/1; вул. Заливна, буд. 1, буд. 11.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 38, вул. Г. Кондратьєва, буд. 183, вул. Харківська, буд. 1, вул. Гамалія, буд. 36/1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 143, буд. 36, буд. 165/135, буд. 183;                       пр. М. Лушпи,  буд. 49, буд. 47, буд. 23, буд. 43/2; вул. Петропавлівська,                    буд. 76, буд. 51, буд. 109; вул. Г. Крут, буд. 4, вул. Гамалія, буд. 36/1, буд. 21; вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 1.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна, буд. 32,                    пр. М. Лушпи, буд. 43/2.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. Харківська, буд. 8/2, пр-т. М. Лушпи, буд. 39/1, буд. 43/2; вул. Заливна, буд. 13.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Роботи по прочищенню ДВК: вул. Прокоф’єва, буд. 24/б,                                        вул. Петропавлівська, буд. 127.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 19, вул. Прокоф’єва, буд. 31,вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 48, вул. Миру, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Охтирська, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Лінійна, буд. 5, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Нижньосироватська, буд. 62 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. С. Табали, буд. 30,вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.