Оперативний звіт по виконаним роботам за 10.06.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/7, 2/5, 2/3, вул. Роменська, 81 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Я. Мудрого, 70 – продовження робіт з ремонту покрівлі та накриття козирків входів до під’їздів;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження ремонту під’їзду №3;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП у підвальному приміщенні;

пр-т Т. Шевченка, 11 – проведено заміну трубопроводу мережі каналізації;

вул. Першотравнева, 24 – проведено вивезення залишків бетонних конструкцій з прибудинкових територій;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 41 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                  КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Я. Мудрого, 15 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                 КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Д. Галицького, 35 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Котляревського, 2/5, вул. Люблінська, 5, вул. Нахімова, 36,                     вул. Іллінська, 35 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання на технічному поверсі;

вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта;

площа Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 96,                           вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Лебединська, буд. 6, вул. Г. Кондратьєва, буд. 128, буд. 130;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 132, буд. 110; вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 6/2, буд. 8/2;                                вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 53; пр-т М. Лушпи, буд. 47, вул. Заливна,  буд. 13, вул. Шишкарівська, буд. 15,  вул. Малиновського, буд. 2;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Героїв Крут, буд. 4, вул. Петропавлівська, буд. 96, пр. М. Лушпи, буд. 9,             буд. 15; вул. О. Аніщенка, буд. 10.

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Заливна, буд. 15,                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 19;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. Заливна, буд. 11, вул. Прокоф’єва, буд. 24/б;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

покос прибудинкової території: вул. Героїв Крут, буд. 4, пр-т М. Лушпи, буд. 55, буд. 47, буд. 49, буд. 39; вул. Прокоф’єва, буд. 30, буд. 36, буд. 22, буд. 24/б; вул. Харківська, буд. 9, буд. 1, буд. 1/1, буд. 6/2, буд. 8, буд. 8/2;

роботи по прочищенню ДВК: вул. Заливна, буд. 29;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Заливна, буд. 13, буд. 15; вул. Прокоф’єва, буд. 22;

заміна мережі к/з: вул. О. Аніщенка, буд. 10 – 6 м., вул. Г. Кондратьєва,    буд. 165/135 – 10 м.

ПРБП «Рембуд»

Заміри звужуючих пристроїв: пр-т М. Лушпи, 38, пр-т М. Лушпи, 40,                          пр-т М. Лушпи, 42;

прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 14, кв.*;

розкриття елеваторного вузлу: вул. Героїв Крут, 62, підвал;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36-84/б,                      вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 17, пров. Богуна, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 37, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 39, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Охтирська, буд. 29, вул. Охтирська, буд. 44, вул. СКД, буд. 6/1, вул. С. Табали, буд. 30, пр-т М. Лушпи, буд. 20 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Б. Гмирі, буд. 7; вул. Р. Атаманюка, буд. 55, 57, 59; вул. Ковпака, буд. 41; пр-т Курський, буд. 131;

продовжуються роботи по ремонту козирка житлового будинку:                       вул. Р. Атаманюка, буд. 41 (5 під.);

виконані роботи по ремонту цегляної стяжки поріжка житлового будинку: пров. Л. Українки, буд. 4;

виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Ковпака, буд. 75 частково; пр-т Курський, буд. 135;

вул. Б. Гмирі, буд. 7а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 131, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання по стояку;

вул. Горького, буд. 25 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання по стояку;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, буд. 35, 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 17 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 22, 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 1, 8, 21 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

вул. Троїцька, буд. 17 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

вул. Новомістенська, буд. 27 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт;

вул. 2-га Залізнична, буд. 16 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт;

вул. Бельгійська, буд. 34 – планове відключення холодного водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Горького, буд. 11 – планове відключення холодного водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 4;

прочищення мережі ливневого водовідведення за адресами:                                      вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;                                  вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 4;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1;                        вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.