Оперативний звіт по виконаним роботам за 11–13.06.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ковпака, 77а, 77б, 63, 81а, 81б, 81в, 87 – проведено дезінсекцію підвальних приміщень;

вул. Я. Мудрого, 70 – продовження робіт з ремонту покрівлі та накриття козирків входів до під’їздів;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження ремонту під’їзду №3;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – завершення робіт з заміни трубопроводів мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Набережна р. Стрілка, 24, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 38 – прочищено мережу каналізації;

вул. Косівщинська, 79 – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 22 – проведено обстеження мережі каналізації та ХВП, надано роз’яснення заявнику;

вул. Засумська, 16Б – проведено обстеження інженерних мереж, встановлено та усунено причини замокання;

вул. Садова, 33 – усунено протікання мережі ХВП у квартирі заявника;

вул. Куликівська, 27 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні – установлено хомут;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено ревізію електрощита у під’їзді №3 – відновлено контакти;

вул. Садова, 32 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» СМР про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 (2 виклики);

вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Ковпака, 77 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Ковпака, 87 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Горького, 28/1– відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського і вантажного ліфтів;

вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Ковпака, 81В – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 (2 виклики);

вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

вул. Леваневського, 28 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Харківська, 58В – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

прочищення мережі  зливової дощової каналізації  за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;

відновлення  гарячого водопостачання  в квартирах  за адресами : вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;  вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***.

проведені  зварювальні ремонтні  роботи  за адресами:  вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;

відновлення  комунального  освітлення в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Металургів, 7, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення   за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Ковпака, 35, під’їзд 5;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Героїв Крут, 36в, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

пломбування елеваторних вузлів: пр-т М. Лушпи, 40, пр-т М. Лушпи, 42;

заміри трійників: вул. Героїв Крут, 62, вул. Героїв Крут, 62б, вул. Героїв Крут, 64;

розкриття елеваторного вузла:вул. Героїв Крут, 62, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36-84б, вул. Інтернаціоналістів, 15-65б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35,  вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 33, 37, 39, 103, 123, 133; вул. Ковпака, буд. 15, 43, ; вул. Р. Атаманюка, буд. 21, 27, 41;

продовжуються роботи по ремонту козирка житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, буд. 41 (5 під.);

виконані роботи по ремонту цегляної стяжки поріжка житлового будинку: пров. Л. Українки, буд. 4;

виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: пр-т Курський, буд. 43 (частково);

вул. Р. Атаманюка, буд. 21 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та закріпленню к/з трубопроводу, протікання усунуто.;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Перекрито холодне водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт водопостачання було відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 4/1, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, буд. 43, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 129, кв. №* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 25, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 4-му під’їзді на 3-му та 4-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 33, кв. №* – проведені роботи по ізоляції електричного проводу в підвальному приміщенні;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му блоці на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 15, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  вул. Г. Кондратьєва, буд. 154,  буд. 122, буд. 130; вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 8; вул. Петропавлівська, буд. 93, пр-т М. Лушпи, буд. 31;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Прокофєва, буд. 12, буд. 2; вул. Героїв Крут, буд. 4, вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 16, вул. Маяковського, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 96;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Прокоф’єва, буд. 24б, вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Покровська, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Гамалія, буд. 36/1;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, буд. 144/2;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 2;

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком,

ТОВ «Керуюча Компанія «Сумитехнобудсервіс»

Вул. Охтирська, буд. 22, вул. Харківська, буд. 54, вул. М. Вовчок, буд. 3, вул. СКД, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 14, вул. Харківська, буд. 100, вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 58А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Водна, буд. 65/2, вул. Харківська, буд. 42, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 42, вул. Харківська, буд. 58В – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. С. Табали, буд. 30, вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. СКД, буд. 48, вул. СКД, буд. 6/1, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. Харківська, буд. 42 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 29, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 10 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. 2-а Залізнична, буд. 14 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пров. Інститутський, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 25 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання по стояку;

пров. Красовицького, буд. 9 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

пр-т Шевченка, буд. 1 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді, заміна лампочок;

вул. Леваневського, буд. 22 – проведено роботи по відновленню гарячого водопостачання по стояку;

вул. Горького, буд. 34 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. Привокзальна, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 12 - виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, 3/1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, буд. 35, 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

вул. Псільська, буд. 8 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. Горького, буд. 36 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді, заміна лампочок;

пл. Горького, 5а – зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинки;

пр-т Шевченка, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.