**Оперативний звіт по виконаним роботам за 16.06.2021 року**

**ТОВ «КК «Коменерго-Суми»**

Вул. Іллінська, 51Г – розпочато роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. 5 Продольна, 77 – розпочато роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Нахімова, 38 – проведено фарбування елементів дитячого майданчика;

вул. Роменська, 88, 90, вул. 5 Продольна, 77, вул. Лисенко, 10, вул. Декабристів, 74, вул. Супруна, 7, вул. Римського-Корсакова, 16 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Охтирська, 13 – проведено заміну ділянок трубопроводів мережі ХВП у ТП;

вул. Харківська, 30/2 – проведено роботи з заміни ділянки трубопроводу мережі ХВП у місці загального користування;

пр-т Курський, 41 – продовження ремонту під’їздів №3,4;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено обстеження мережі липневої каналізації по зверненню заявника;

вул. Декабристів, 125 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» СМР про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. 5 Продольна, 77 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» СМР про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Робітнича, 49 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» СМР про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Перемоги, 2 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Д. Галицького, 35 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 69 – проведено обстеження мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Я. Мудрого, 15 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Д. Галицького, 39 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Садова, 33 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Роменська, 88 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. З. Красовицького, 2 – відновлено роботу ліфта;

вул. З. Красовицького, 9 – відновлено роботу вантажного та пасажирського ліфтів;

вул. Ковпака, 77б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Ковпака, 77а – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Ковпака, 81а – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Ковпака, 63 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

пл. Горького, 2 – відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Харківська, 58Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами : вул. Металургів,16, під’їзд 2; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 3; вул. Реміснича, 6А, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35,кв.\*\*\*;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами : вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8;

відновлення роботи ліфтів за адресами : вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Ковпака, 23, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 47, 103; вул. Л. Українки, буд. 4, 14; вул. Ковпака, буд. 15; вул. Р. Атаманюка, буд. 18;

виконані роботи по ремонту покрівлі над квартирами житлового будинку: пр-т Курський, буд. 43;

розпочаті роботи по ремонту металевої покрівлі житлового будинку: вул. Новорічна, буд. 4;

виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Ковпака, буд. 15 частково; пр-т Курський, буд. 43 частково; пр-т Курський, буд. 45;

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 18, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в квартирі. Проведені роботи по прочищенню випуску, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2 під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №\* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, буд. 55, кв. №\* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 35, кв. №\* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №\* – встановили 2-і лампочки в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №\* – встановили 2-і лампочки на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський. буд. 45, кв. №\* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ПРБП «Рембуд»**

Відключення водопостачання:вул. Героїв Крут, 64, кв.\*, вул. Героїв Крут, 40, кв.\*, вул. Героїв Крут, 36в, кв.\*;

злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 38, кв.\*;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 78, кв.\*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36-84б, вул. Інтернаціоналістів, 15-65б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Пров. Дерев’янко, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 125 – виконані роботи по відновленню контактів в електрощитовій;

вул. Новомістенська, буд. 24, 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 16 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 38, 38а, 40 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

вул. Супруна, буд. 2, 4 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

пр-т Шевченка, буд. 28- засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, буд.13 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. Привокзальна, буд. 16 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під`їзді, заміна лампочок;

пл. Горького, буд. 2 – виконано обстеження інженерних мереж у квартирі на предмет протікання;

вул. Горького, буд.25 – виконано обстеження ДВК каналів;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по закріпленню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, буд. 38а – виконані роботи по відновленню контактів в електрощитовій;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

2-га Староріченська, буд. 2, вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. Миру, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 38, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд. 15 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Охтирська, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Малиновського, буд. 9, вул. О. Олеся, буд. 2,   пр-т М. Лушпи, буд. 55;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  вул. Г. Кондратьєва, буд. 143,  буд. 48, буд. 165/135; вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Лебединська, буд. 10, пр-т М. Лушпи, буд. 47, буд. 49; вул. Маяковського, буд. 6, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Заливна, буд. 13, вул. Прокоф’єва, буд. 36, пр-д Даргомижського, буд. 4;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 126;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 128, буд. 144, буд. 143; пр-т Огарьова, буд. 3, вул. Заливна,   буд. 11;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 81;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Заливна, буд. 13;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Прокоф’єва, буд. 24б, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, вул. Заливна, буд. 11;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т М. Лушпи, буд. 9, буд. 39; вул. Харківська, буд. 1, вул. Петропавлівська, буд. 96, пров. Огарьова, буд. 4.