Оперативний звіт по виконаним роботам за 17.06.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51Г – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. 5 Продольна, 77 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Нахімова, 34, 36 – проведено фарбування елементів дитячого майданчика, лавок;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – проведено фарбування лавок на прибудинковій території;

вул. Косівщинська, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4 – проведено фарбування лавок на прибудинковій території;

вул. Я. Мудрого, 68 – ремонт ділянки вимощення;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено частковий ремонт підлоги у під’їзді №2;

вул. Першотравнева, 24 – виконано фарбування дверей входу до теплового пункту;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено фарбування ляди входу до підвального приміщення;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено фарбування поручня біля сходів під’їзду №3;

вул. Пушкіна, 55 – проведено прибирання приямку біля під’їзду №1;

вул. В. Чорновола, 78 – спільно з КП «Міськводоканал» виконано роботи з заміни вводу ХВП;

просп. Курський, 41 – продовження ремонту під’їздів №3,4;

вул. Холодногірська, 31 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

вул. Д.Галицького, 69 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» СМР про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Роменська, 88 – проведено обстеження, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних робіт;

вул. Нахімова, 19, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

пров. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, 152 – відключено/включено ГВП  - усунено протікання у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/7 – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 (2 виклики);

пр-т Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

вул. Леваневського, 28 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1; вул. Нижньохолоднргірська, 10, під’їзд 3;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  водовідведення за адресами: вул. Реміснича, 6А, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25,кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 4;

відновлення  гарячого водопостачання  в квартирах  за адресами : вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;

відновлення  холодного водопостачання  в квартирах  за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Металургів, 9/1, кв.***;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Лермонтова, 15,  під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 47, 53, 133, 135; вул. Р. Атаманюка, буд. 13; вул. Ковпака, буд. 13, 14, 15; пр-т Шевченко, буд. 9;

продовжуються роботи по ремонту металевої покрівлі житлового будинку: вул. Новорічна, буд. 4;

виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Ковпака, буд. 15; пр-т Курський, буд. 43 частково; пров. Л. Українки, буд. 1, 2, 3;

пр-т Шевченко, буд. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 135, кв. №* – при обстеження виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 25, кв. №* – при обстеження виявлено засмічення каналізаційної мережі в квартирі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, буд. 15, кв. №* – проведена заміна лампочок на 1-му, 2-му, 3-му та 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 27, кв. №* – проведена заміна пакетнику на автомат в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 49, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

заміна ділянки каналізаційної мережі: вул .Героїв Крут, 84а, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 36в, кв.*, вул. Героїв Крут, 74а, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36-84б, вул. Інтернаціоналістів, 15-65б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35,  вул. Кощія, 81,  пр. М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 2, 13 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, буд. 13 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Суханівський, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по розборі елеваторного вузла;

пров. Інститутський, буд. 3,7 – виконані ремонтні роботи по розборі елеваторного вузла;

вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані ремонтні роботи по розборі елеваторного вузла;

вул. Леваневського, буд. 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді, заміна лампочок;

вул. Леваневського, буд. 16 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

пр-т Шевченка, буд. 7 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під`їзді, заміна вимикача;

вул. Горького, буд. 38, 38а, 40 – перевірка теплових пунктів;

вул. Леваневського, буд. 4, 12 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення та перевірка теплових пунктів;

вул. Супруна, буд. 2, 4 – перевірка теплових пунктів;

пров. Суджанський, буд. 8 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення та перевірка теплових пунктів;

пр-т Шевченка, буд. 8 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення та перевірка теплових пунктів;

вул. Новомістенська, буд. 24 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника;

пров. Богуна, буд. 1, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. СКД, буд. 6/1, вул. Харківська, буд. 92, вул. М. Вовчок, буд. 3, вул. М. Вовчок, буд. 5, вул. Харківська, буд. 46 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Воскресенська, буд. 15, вул. Соборна, буд. 43, вул. Малиновського, буд. 9, вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. Заливна, буд. 13, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  вул. Лебединська, буд. 10, вул. Харківська, буд. 1, буд. 8, буд. 1/1; вул. Малиновського, буд. 2, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Петропавлівська, буд. 127;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, вул. Гамалія, буд. 24, вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Харківська, буд. 1;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 35, вул. О. Аніщенка, буд. 3;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Заливна, буд. 13, вул. Прокоф’єва, буд. 22;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання.

покос прибудинкової території: вул. Г. Кондратьєва, буд. 37, буд. 35, буд. 165/140, буд. 54, буд. 165/135, буд. 165/13, буд. 132, буд. 130, буд. 128, буд. 126, буд. 122; вул. О. Аніщенка, буд. 2, буд. 1; вул. Огарьова, буд. 2/1, буд. 4; вул. Малиновського, буд. 2, буд. 9, буд. 10; вул. О. Олеся, буд. 2, буд. 4, буд. 6;

демонтаж і встановлення сходової клітини: вул. Кузнечна, буд. 6, 1 шт.;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Шишкарівська, буд. 15;

заміна мережі ХВП: вул. Прокоф’єва, буд. 22 – 4 м, вул. Прокоф’єва, буд. 24б – 4 м;

роботи по заміні зливової к/з: пр-т М. Лушпи, буд. 39/1 – 1 м;

ізоляція на мережі опалення: вул. Гагаріна, буд. 16 – 100 м;

заміна кранів на мережі ГВП: вул. Заливна, буд. 13 – 2 шт.;

заміна мережі ГВП: вул. Заливна, буд. 13 – 4 м;

заміна мережі опалення: вул. Харківська, буд. 1/1 – 4 м;

заміна кранів на мережі опалення: вул. Харківська, буд. 26/1 – 3 шт., вул. Соборна, буд. 32 – 4 шт., вул. Харківська, буд. 1/1 – 2 шт., вул. Г. Кондратьєва, буд. 16 – 4 шт.