Оперативний звіт по виконаних роботах за 01.06.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Люблінська, 20 – проведено частковий ремонт покрівлі для усунення протікання над квартирою заявника;

Вул. Пушкіна, 20 – завершено роботи з ремонту покрівлі козирків над входами до під’їздів №1-6;

Вул. Засумська, 16/Б – завершено ремонт покрівлі над входом до під’їзду;

Вул. Засумська, 16/Б – проведено ремонт підлоги у під’їзді на І поверсі  біля входу до ліфта;

Вул. Іллінська, 51/Г – проведено обстеження покрівлі для встановлення причин замокання у квартирі заявника;

Вул. Ковпака, 71/В – проведено ремонт (зварювальні роботи) поручнів у під’їзді №2;

Вул. Ковпака, 63 – проведено ремонт вхідних дверей у під’їзді №4;

Вул. Засумська, 16/Б – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 9 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 9 – проведено обстеження мережі каналізації для подальшого планування ремонтних робіт;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Шевченка, 2/В – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Пушкіна, 53 – проведено обстеження інженерних мереж у вище розташованій квартирі, встановлено причини затоплення квартири заявника, надано роз’яснення;

Вул. Першотравнева, 26 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Засумська, 5 – відновлено комунальне освітлення;

Пр-т. Курський, 105 – замінено світильники у тамбурах під’їздів № 1, 3;

Вул. Ковпака, 71 – проведено упорядження електричних мереж у під’їзді;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Площа Горького, 2, 5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Перекопська, буд. 12, вул. Харківська, буд. 1/1, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, буд. 183, буд. 146/1, буд. 140; вул. Петропавлівська, буд. 51,                         вул. Харківська, буд. 22, буд. 26/1; пр-т. М. Лушпи, буд. 9.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, буд. 15, вул. Г. Кондратьєва, буд. 140.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 46, буд. 165/10; вул. Петропавлівська, буд. 90,                   буд. 81; вул. Заливна, буд. 9, вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Прокоф’єва, буд. 22.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна, буд. 32,                       вул. Г. Кондратьєва, буд. 110.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                           вул. І. Сірка, буд. 2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Г. Кондратьєва, буд. 144.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 16, кв.***;                              вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2; 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Праці,26, під’їзд 6;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6А, під’їзд 1;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Праці, 31, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 6;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                         вул. Металургів, 7, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;                                               вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*,

Заміна ділянки трубопроводу водопостачання: вул. І. Сірка, 12, кв.*,

Пломбування засувок: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Пломбування елеваторних вузлів: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Заміри сопел: вул. Героїв Крут, 50, вул. Героїв Крут, 54,

Заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Прокоф’єва, буд. 1,вул. Миру, буд. 26, вул. І. Сірка, буд. 15, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 44, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 41, вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 38, вул. М. Вовчка, буд. 13, вул. СКД, буд. 14 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б.  25, 57; пр-т. Курський, б. 51, 129;                               вул. Супруна, б. 12/1; вул. Ковпака, б. 15; вул. Г. Чибісова, б. 11/1;

Продовжуються роботи по ремонту холу під’їзду: вул. Ковпака, б. 55                         (2 бл.);

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Горького, б. 23/1, 23/2;

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 16/1, кв. №* – проведена заміна пакетнику на автомат, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в ел. щитовій, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 30 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Новомістенська, буд. 4, 33 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22/А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 26, 28 – виконані роботи по розбиранню елеваторних вузлів;

Пров. Л. Толстого, буд. 1,3,5 – виконані роботи по розбиранню елеваторних вузлів;

Вул. Р. Линтварьових, буд. 68,70 – виконані роботи по розбиранню елеваторних вузлів;

Вул. Бельгійська, буд. 2, 18, 19 – виконані роботи по розбиранню елеваторних вузлів;

Пров. Дерев’янка, буд. 26, 28 – виконані роботи по розбиранню елеваторних вузлів;

Виконуються роботи по підготовці  житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.