Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.06.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 45 –  завершено роботи з відновлення ділянки вимощення після проведення робіт з заміни вводу мережі ХВП;

Вул. Іллінська, 51Г – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

Пр-т. Курський, 41 – продовження ремонту під’їздів № 3, 4;

Вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 51Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Іллінська, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Перемоги, 4 – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Засумська, 12А – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Пр-т. Курський, 41 – розпочато роботи з заміни світильників комунального освітлення у під’їздах № 3,4;

Вул. Набережна р. Стрілка, 24 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Котляревського, 3/1 - відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 10 – замінено електричні автомати;

Вул. Декабристів, 78 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Леваневського, 28 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

Вул. Ковпака, 81В – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Ковпака, 81А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 та №2;

Вул. З. Красовицького, 9 – відновлено роботу пасажирського ліфта (2 виклики);

Вул. Харківська, 58Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами : вул. Реміснича,19, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи  мережі  водовідведення за адресами:                             вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 6;

Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Лермонтова 1, кв. ***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Металургів,7, кв.***; вул. Холодногірська,51, кв.***; вул. Лермонтова 1, кв. ***; вул. Металургів, 13, кв.***;

Відновлення комунального освітлення   в квартирах за адресами: вул. Металургів,17, кв. ***; вул. Металургів, 26, кв. ***;

Відновлення комунального освітлення   за адресами: вул.Металургів,9, під’їзд 6;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами : вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Пр-т. Шевченка, буд. 34 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. Горького, буд.  38/А – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Пл. Горького, буд. 5/а – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Пр-т. Шевченка, буд. 1 – виконані ремонтні роботи на мережі опалення;

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 5/а –  виконані ремонтні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

Пл. Горького, буд. 5/а –  виконані ремонтні роботи ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – проведено обстеження трубопроводу холодної води та каналізації, протікання не виявлено.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. І. Сірка, буд. 29, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Р.-Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 22, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 31, вул. СКД, буд. 6/1, вул. Р.- Корсакова, буд. 3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 103/1, 133; вул. Р. Атаманюка, б.  31, 33, 49; вул. Л. Українки, б. 14

Виконані роботи по ремонту конька на покрівлі житлового будинку: вул. Новорічна, б. 4

Виконані роботи по ремонту цегляної стіни житлового будинку: пр-т. Курський, б. 103

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: пр-т. Курський, б 39, 47 частково;

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в санвузлі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено автомат в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. І. Сірка, буд. 29, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Р.-Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 22, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 31, вул. СКД, буд. 6/1, вул. Р.-Корсакова, буд. 3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 1, буд. 13.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т. М. Лушпи, буд. 39, буд. 39, буд. 43/2, буд. 31; вул. Харківська, буд. 8, буд. 1, буд. 22; вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, буд. 165/8; вул. Перекопська, буд. 12, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 38, буд. 16; вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Гамалія, буд. 28.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:  вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Заливна, буд. 15, вул. Харківська, буд. 26/1, вул. Лебединська, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Академічна, буд. 5.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Олеся, буд. 5, буд. 1; вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 24б.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Харківська, буд. 1, вул. Воскресенська, буд. 15.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Даргомижського, буд. 1, пр-д Даргомижського, буд. 8, вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 25.

Скління вікон: вул. Петропавлівська, буд. 127, пр-т. М. Лушпи, буд. 23.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Харківська, буд. 1.