Оперативний звіт по виконаних роботах за 24.06.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Охтирська, 13, вул. Супруна, 8, вул. Троїцька, 21, вул. Робітнича, 84 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Роменська, 92 – проведено обстеження покрівлі для подальшого планування та виконання ремонтних робіт;

просп. Курський, 41 – продовження ремонту під’їздів №3,4;

вул. Пушкіна, 20 – проведено обстеження опор козирків;

вул. Д.Галицького, 53 – проведено обстеження вікон у під’їзді по зверненню заявника;

вул. Люблінська, 5 – прочищено мережу каналізації;

вул. І.Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12 – відновлено ХВП у будинку;

вул. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Кузнєчна, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Ковпака, 81а – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 (2 виклики);

вул. Ковпака, 89 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Ковпака, 81в – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта ( 2 виклики);

пл. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Харківська, 58Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 та №6;

вул. Горького, 28/1 – відновлено роботу ліфта;

пл. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Котляревського, 2/2а – відключено ліфт для проведення налагоджувальних робіт.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул.Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холоднргірська, 45, під’їзд 1–8;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***;  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Холоднргірська, 39, кв.***;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами : вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1-8;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Металургів, 4, кв.***;

відновлення комунального освітлення  за адресами: вул.1-ша Новопоселенська, 1, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 8; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова,15, під’їзд 4; вул.Реміснича,35, під’їзд 1; вул. вул.Реміснича,31, під’їзд 2; вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1; вул.Реміснича,25, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, пр-т М. Лушпи, 30, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36– 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65б, вул. І. Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошніченка, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Інститутський, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченко, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку;

пров. Інститутський, буд. 1 – виконані ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку (встановлено хомут);

вул. 2-а Залізнична, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

вул. Горького, буд. 40 – виконані ремонтні роботи по відновленню електропостачання в квартирах.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіка та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б.39, 103, 133; вул. Ковпака, б. 13, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 25; пров. Березовий, б. 30; пров. Л. Українки, б. 2а;

продовжуються роботи по ремонту козирка житлового будинку: вул. Л. Українки, б. 6;

виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, 20, 31 частково;

пр-т Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

пров. Березовий, 30, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пров. Лесі Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 43, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок при вході в під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Генерала Чибісова, б. 14а, кв. №* – проведена заміна лампочки в підвальному приміщенні 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведена заміна пакетного вимикача, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 55, кв. №* – проведена заміна лампочок в 2-му під’їзді на 5-му та 3-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 15, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Охтирська, буд. 19/3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 20/1, вул. Охтирська, буд. 27, вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

вул. Івана Сірка, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. К. Зеленко, буд. 7 – виконано роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Миру, буд. 30, вул. Прокоф’єва, буд. 31/1, вул. Менделєєва, буд 4 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 34, вул. Харківська, буд. 46 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 53, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Прокоф’єва, буд. 24Б, пр-т М. Лушпи, буд. 43/1, вул. Харківська, буд. 9, буд. 1, буд. 1/1; вул. Заливна, буд. 9, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 110; вул. Івана Сірка, буд. 37;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Гамалія, буд. 18, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Соборна, буд. 43, вул. Петропавлівська, буд. 51,   пр-т М. Лушпи, буд. 23, буд. 49, буд. 9; вул. О. Аніщенка, буд. 3;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6,вул. Гамалія, буд. 28;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Заливна, буд. 13, пр-т М. Лушпи, буд. 39;

покос прибудинкової території: вул. Даргомижського, буд. 1, буд. 3, буд. 5, буд. 7 (частково), вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд. 8; вул. 2-га Харківська, буд. 4, буд. 6; пр-д Даргомижського, буд. 2, буд. 4, буд. 6, буд. 8;Ремонт покрівлі: вул. Петропавлівська, буд. 68 – 170 м. п.;

заміна кранів на мережі ХВП: вул. Петропавлівська, буд. 51 – 1 шт.;

ізоляція на мережі опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 24б – 20 м., вул. Харківська,  буд. 1/1 – 10 м.;

заміна кранів на мережі ГВП: вул. Героїв Крут, буд. 26 – 2 шт.;

заміна мережі ГВП: вул. Г. Крут, буд. 26 – 2 м.,

заміна кранів на мережі опалення: пр-т М. Лушпи, буд. 39/1 – 2 шт., пр-т М. Лушпи, буд. 31 – 4 шт., вул. Прокоф’єва, буд. 24б – 6 шт.;

заміна ливнівки: пр-т М. Лушпи, буд. 39/1 – 1 м.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання.