Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.06.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Набережна р. Стрілки, 50; вул. Першотравнева, 20; 22; 24;                       вул. Робітнича, 92; 94 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Роменська, 92 – продовження ремонту покрівлі;

Вул. Роменська, 90 – завершено ремонт покрівлі;

Пр-т. Курський, 41 – продовження ремонту під’їздів №3,4;

Вул. Котляревського, 1/1 – улаштування решіток на мережі водовідведення;

Вул. Набережна р. Стрілки, 24 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 90 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                      КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Роменська, 81 – усунено протікання мережі каналізації в підвальному приміщенні;

Вул. Робітнича, 84 – проведено ревізію поверхового електрощита;

Пр-т. Т. Шевченка, 2 – проведено ревізію поверхового електрощита;

Вул. Засумська, 12 - відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Засумська, 16/Б – ремонт кнопки виклику ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. Курська, 41 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 3, 4;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 7, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5;                                      вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Металургів, 17, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Металургів,17, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 4,         під’їзд 5; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;                      вул. Реміснича, 35, під’їзд 1; вул. Ковпака, 35, під’їзд 4; вул. Ковпака, 29, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді (проведена ревізія на стороннє під’єднання);

Пл. Горького, буд. 5 – проведення обстеження залиття квартир;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані ремонтні роботи  на мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку (встановлено хомут);

Вул. Привокзальна, буд. 18 – виконані ремонтні роботи  на мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку (встановлено хомут);

Вул. Горького, буд. 41 – виконані ремонтні роботи  на мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку (встановлено хомут);

Пров. Інститутський, буд. 4 – виконані ремонтні роботи  на мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку (встановлено хомут);

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченко, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по налагодженню системи гарячого водопостачання  в будинку.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н. Сироватська, буд. 52, вул. Харківська, буд. 40, вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 15, пр-т. М. Лушпи, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 27, вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Охтирська, буд. 19 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 29 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 48, вул. Охтирська, буд. 26, вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 29; пр-т. Курський, б. 39, 133; вул. Новорічна, б. 3; пров. Л. Українки, б. 2а; вул. Ковпака, б. 15, 55

Продовжуються роботи по ремонту козирка житлового будинку:                       вул. Л. Українки, б. 6

Продовжуються  роботи по ремонту цегляної стіни житлового будинку: вул. Горького, 23/2

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, 24, 26, 28; пр-т. Курський, б. 33

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 39. кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто.

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію к/з мережі в сан. кімнаті. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 133. кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пров. Л. Українки , б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію к/з  у загальній кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено течію стояка на трубопроводі холодного водопостачання. Перекрили водопостачання на стояк. Проведені зварювальні роботи, по завершенню ремонтних робіт холодне водопостачання було відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Супруна, б. 21, кв. №* – заміна запобіжника в ел. щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Заміна стояку х/в: вул. Прокоф’єва, 50, кв.*,

Заміна ділянки трубопроводу х/в: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                 вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Крут, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва, буд. 181.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т. М. Лушпи, буд. 47, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Харківська, буд. 8/6, буд. 22/1, буд. 1, буд. 8;                      вул. О. Олеся, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/9, буд. 122, буд. 181;                    вул. Перекопська, буд. 12.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 165/13, буд. 110; пр-т. М. Лушпи, буд. 31, буд. 39; вул. Харківська, буд. 25, буд. 22; вул. І. Сірка, буд. 37;                                 вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Прокоф’єва, буд. 24/б.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна, буд. 32,                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 145, вул. Харківська, буд. 1.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Заливна, буд. 11, вул. Прокоф’єва, буд. 24б, буд. 22; пр-т. М. Лушпи,                буд. 9, вул. Г. Крут, буд. 26.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 191,                                    вул. Перекопська, буд. 12, вул. Заливна, буд. 31/Г, пр-т. М. Лушпи, буд. 31,          вул. Петропавлівська, буд. 93.