Оперативний звіт по виконаних роботах за 05.08.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Нахімова, 34, 36, 38, вул. І. Кавалерідзе, 17 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Люблінська, 20, вул. Нахімова, 34, 36, 38, 21, 19,                                      пров. Гетьманський, 14 – проведено вивезення куп гілля, листя та залишків зелених насаджень з прибудинкової території;

Вул. Б. Шлях, 43 – проведено частковий ремонт входу до під’їзду № 2, улаштовано водовідвідні жолоба на козирки над входами до під’їздів №1, 2;

Вул. Ковпака, 53 – розпочато ремонт покрівлі;

Вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду № 2;

Вул. В. Чорновола, 78 – проведено роботи з заміни ділянки трубопроводу мережі каналізації у під’їзді № 8;

Вул. Котляревського, 2/7 – завершено частковий ремонт вбудованого водопідігрівача;

Вул. Робітнича, 84 – завершено роботи з часткової заміни запірної арматури мережі опалення;

Вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Лермонтова, 13 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. В. Чорновола, 55 – злито систему опалення для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявником;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду;

Вул. Супруна, 8 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Ковпака, 89 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Ковпака, 81/В – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Ковпака, 87 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Новомістенська, 23 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1 (3 виклики);

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7 (2 виклики);

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. З. Красовицького, 4 – відновлено роботу ліфта (2 виклики).

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 48,                               пр-т. М. Лушпи, буд. 9.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. О. Береста, буд. 5, вул. 2-га Харківська, буд. 6, пр-т. Даргомижського, буд. 4,                                                     пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 43/2, буд. 55; вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/а, 165/б; буд. 128, буд. 144/2, буд. 143; вул. Заливна, буд. 13, буд. 29;                            вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Прокоф’єва, буд. 36.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 118, буд. 165/140, буд. 148;                                   вул. Покровська, буд. 25.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 165/134; вул. І. Сірка, буд. 2,                               вул. Петропавлівська,  буд. 109, пр-т. М. Лушпи, буд. 31, вул. Гамалія, буд. 20, вул. Академічна, буд. 5, вул. 2-га Харківська, буд. 6.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 81, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. Заливна, буд. 29.

Покос прибудинкової території: вул. Г. Кондратьєва, буд. 154, 148, 140, 138, 165/140, 165/134, 165/135, 165/126, 165/78.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2,                                      пл. Незалежності, буд. 8, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Петропавлівська, буд. 106, пров. 9 Травня, буд. 4.

Заміна кранів на мережі ГВП: вул. Заливна, буд. 31 – 3 шт.

Роботи по заміні зливової к/з: вул. І. Сірка, буд. 2 – 3 м.

Заміна мережі ХВП: вул. Академічна, буд. 5 – 16 м.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 37, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                            вул. Лермонтова, 1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Н. Холодногірська,8 ;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Лермонтова,1, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                                вул. Металургів, 7, кв.***; вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 47, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 41, 49, 69; вул. Ковпака, б. 14, 15, 41; вул. Л. Українки, б. 6

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         пр-т. Курський, б. 8/2

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Охтирська, буд. 30, вул. Паркова, буд. 1,

вул. Харківська, буд. 114, вул. М. Вовчок, буд. 19, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 9, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Миру, буд. 9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Харківська, буд. 42 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Нижньосироватська, буд. 66, вул. Харківська, буд. 100 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 23 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчок, буд. 15 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 21 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в квартирі, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в квартирі, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 5/А – ліквідовано протікання холодного водопостачання в підвальному приміщені, зварювальні роботи;

Пл. Горького, буд. 6 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальному приміщені будинку;

Вул. Леваневського, буд. 28 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальному приміщені будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – проведено обстеження мережі опалення в підвальному приміщені будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 35/г – проведено обстеження мережі опалення в підвальному приміщені будинку, виконано злиття системи опалення для проведення ремонтних робіт;

Пр-т. Шевченка, буд. 6 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Горького, буд. 38/А – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна вимикача;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 6, 18 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 20 – виконані роботи по відновленню освітлення  в квартирі;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Супруна, буд. 10 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт;

Вул. Леваневського, буд. 28 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт;

Пл. Горького, буд. 6 – планове відключення холодного водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*,

Гідравлічні випробування: вул. Прокоф’єва, 35, вул. І. Сірка, 12

Розборка  елеваторних вузлів: вул. І. Сірка, 14,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36-84/б,                     вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.