Оперативний звіт по виконаним роботам за 07.06.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Нахімова, 21, 34, 36, 38 пров. Гетьманський, 14, пр-т Т. Шевченка, 2 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Білопільський шлях, 9 – замінено ділянку трубопроводів мережі каналізації у підвальному приміщенні для усунення протікання;

вул. Садова, 33 – проведено комісійне обстеження приміщення для складання акту про залиття;

вул. Робітнича, 43 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Роменська, 90 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                        КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

вул. Нахімова, 21 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено електричні контакти;

вул. 5-та Продольна, 77 – замінено електричні автомати;

вул. Котляревського, 2/8 – продовження ремонту під’їзду №3;

вул. Ковпака, 87 – відновлено освітлення у кабіні ліфта у під’їзді №2;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 12/1 – відключено ліфт у під’їзді №1 для проведення налагоджувальних ремонтних робіт.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 5;                        вул. Нижньохолодногірська, 8, під’їзд 2;

прочищення мережі зливової (дощової) каналізації за адресами:                                вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 2; вул. Праці, 26, під’їзд 5;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***;                                    вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Праці,26, під’їзд 5;  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Реміснича, 25, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака,17, під’їзд 2;                              вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 39, 103, 133; вул. Ковпака, буд. 15, 41, 55;                           вул. Р. Атаманюка, буд. 55, 57; вул. Л. Українки, буд. 4, 14;

продовжуються роботи по ремонту холу під’їзду: вул. Ковпака, буд. 55                    (2 бл.);

виконані роботи по склінню вікон на сходовій клітині третьому поверсі житлового будинку: вул. Ковпака, буд. 43 (3 під.);

виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Л. Українки, буд. 4; вул. Р. Атаманюка, буд. 59;

вул. Ковпака, буд. 15 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з мережі, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Перекрито водопостачання на квартиру, заявник виконує ремонтні роботи самостійно;

вул. Ковпака, буд. 45, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 21, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 65, пров. Богуна, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 8, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 42, вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 46, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40/1, вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. СКД, буд. 18, вул. М. Вовчок, буд. 13, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 40 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. Горького, буд. 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 4 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 39 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в тамбурі, заміна лампочок та вимикача;

вул. Горького, буд. 11 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. Привокзальна, буд. 13 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

вул. Новомістенська, буд. 37 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

пров. Інститутський, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

пров. Чугуївський, буд. 2а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 7 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 54,                            вул. Академічна, буд. 7;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 145; вул. Петропавлівська, буд. 81, буд. 72; пров. Огарьова, буд. 3, вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 28/1, буд. 22; пр-т М. Лушпи, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 22, пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 39/б, буд. 9;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12, пр-т М. Лушпи, буд. 49, вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Гамалія, буд. 1;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 140, буд. 36; вул. Малиновського, буд. 2,                    вул. Прокоф’єва, буд. 24/б;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Даргомижського, буд. 7, вул. Петропавлівська, буд. 51.

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, вул. Героїв Крут, буд. 26, буд. 4; вул. Прокоф’єва, буд. 24/б;

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр-т М. Лушпи, 38, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 66, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24-42,                               вул. Загону генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.