Оперативний звіт по виконаним роботам за 15.07.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Я. Мудрого, 50, 52,  вул. Д. Галицького, 39, вул. Іллінська, 38, 40 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

пр-т Шевченка, 2 – продовження робіт з ремонту машинних приміщень;

вул. В. Чорновола, 78 – проведено фарбування елементів дитячого майданчика;

вул. Робітнича, 45 – здійснено благоустрій прибудинкової території;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження та прочищення димовентиляційних каналів у квартирах заявників;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/6 – прочищено мережу каналізації;

вул. Лебединська, 4 – злито систему опалення для усунення протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, 32 – проведено обстеження мережі ХВП, протікання виявлено не було;

вул. Роменська, 81 – проведено налагоджувальні роботи в електрощитовій, відновлено електричні контакти;

пл. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу  ліфта у під’їзді №1;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. З. Красовицького, 9 – відновлено роботу ліфта.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 45,  під’їзд 5;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                          вул. Реміснича, 10/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                 вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Металургів, 13, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 2,     під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 2;                  вул. Реміснича, 25,

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Гідро випробування: вул. Героїв Крут, 80/а, вул. Героїв Крут, 84/б,                      вул. Героїв Крут, 76, вул. І. Сірка, 43,

встановлення хомута: вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                             вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35,  вул. Кощія, 81,  пр-т М. Лушпи, 24-42,                            вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 23 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані роботи по заміні крану Маєвського у квартирі;

вул. Рибалко, буд. 6 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Привокзальна, буд. 3, 7, 9, 11, 13, 17 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

вул. Бельгійська, буд. 21 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  у під’їзді, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 5а, 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  у під’їзді, заміна лампочок;

вул. Новомістенська, буд. 24 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  у під’їзді, заміна лампочок;

пр-т Шевченка, буд. 8 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  у під’їзді, заміна лампочок;

вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  у під’їзді, ремонт вимикача;

пр-т Курський, буд. 125 - виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Суджанський, буд. 8, 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 24 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 2, 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 38/а – виконані ремонтні роботи на  трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку (встановлений хомут);

пл. Горького буд. 5 – виконані ремонтні роботи на  трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку (встановлений хомут);

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 27, вул. М. Вовчок, буд. 19, вул. К. Зеленко, буд. 14,         вул. Харківська, буд. 40/1, пр-т М. Лушпи, буд. 20, вул. Прокоф’єва,                 буд. 11, вул. СКД, буд. 42, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6/1, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 38, вул. СКД, буд. 42 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, буд. 129; вул. Р. Атаманюка, буд. 31, 53, 67;                        вул. Л. Українки, буд. 6, 25;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                            вул. Л. Українки, буд. 1 (1 під.);

продовжуються роботи по ремонту козирків входів до під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, буд. 21;

продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                      пр-т Курський, буд. 131;

продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                    вул. Р. Атаманюка, буд. 53;

проводяться роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку:                 пр-т Курський, буд. 47;

вул. Р. Атаманюка, буд. 31,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, буд. 67,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

пр-т Курський, буд. 129,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Перекрили холодне водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно. По завершенню ремонтних робіт водопостачання було відновлено;

пр-т Курський, буд. 129, кв. №* – встановили 2-і лампочки в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, буд. 69, кв. №* – проведена заміна лампочки в 5-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пров. Березовий, буд. 30, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Г. Чибісова, буд. 9, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, буд. 75, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено відповідний акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, вул. Левітана, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 25, буд. 28/1, буд. 8/2; пр-т М. Лушпи, буд. 9;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                буд. 126, вул. Харківська, буд. 22;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/78, буд. 126, буд. 146/1; пл. Незалежності,               буд. 8, вул. Харківська, буд. 25;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                 буд. 81, вул. Козацький Вал, буд. 4;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком;

покос прибудинкової території: вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, 154, 191, 189, 187, 185, 183, 181, 171, 167/1, 175, 146/1 (частково), буд. 143, буд. 145;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т М. Лушпи, буд. 55, вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Заливна, буд. 13, вул. Героїв Крут, буд. 4, вул. Прокоф’єва, буд. 36;

роботи по склінню вікон: вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Петропавлівська, буд. 127;

ізоляція на мережі опалення: пр-т М. Лушпи, буд. 31 – 50 м;

ремонт металевих дверей: вул. Гагаріна, буд. 16 (1, 2 під’їзди);

заміна кранів на мережі опалення: вул. Заливна, буд. 13 – 5 шт.,                        вул. Заливна, буд. 29 – 4 шт., пр-т М. Лушпи, буд. 43/2 – 6 шт.