Оперативний звіт по виконаних роботах за 16-18.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 71 – розпочато ремонт під’їзду № 2;

Вул. Шевченка, 2 – продовження робіт з ремонту машинних приміщень;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Холодногірська, 31 – прочищено мережу каналізації;

Пров. Гетьманський, 14 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 9 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 53 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12/2 – проведено огляд мережі ХВП, тиск мережі на задовільному рівні, надано роз’яснення заявнику;

Вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження трубопроводів інженерних мереж у квартирі заявника, протікання не виявлено;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у місцях загального користування;

Вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження мережі ГВП у квартирі заявника, необхідне виконання внутрішньо квартирних робіт, заявнику надано роз’яснення;

Вул. Роменська, 100 – проведено обстеження мережі ГВП у квартирі заявника, необхідне виконання внутрішньо квартирних робіт, заявнику надано роз’яснення;

Вул. Першотравнева, 37 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні під’їзду №2;

Вул. Перемоги, 2 – замінено запірну арматуру мережі ХВП – усунено протікання;

Вул. Охтирська, 13 – проведено обстеження електромережі, для відновлення освітлення у квартирі заявника необхідне проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Косівщинська, 96/2 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Троїцька, 21 – проведено обстеження електромережі, для налагодження електропостачання у квартирі заявника, необхідно звертатися до надавача послуг;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника (2 виклики);

Вул. Декабристів, 125 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Пл. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 (2 виклики) та під’їзду №3;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2, 3;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1,4;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

Вул. Харківська, 58Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1 (2 виклики);

Вул. Засумська, 14, 16/5 – відновлено роботу ліфта.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2; вул. Н. Холоднргірська, 8, під’їзд 4; вул. Холоднргірська, 45, під’їзд 5; вул. Лермонтова, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 7, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Н. Холоднргірська,8, під’їзд 4; вул. Л. Бикова, 7, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холоднргірська, 51, кв.***; вул. Л. Бикова, 7, кв.***; вул. Реміснича,6, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича,31, під’їзд 3; вул. Металургів, 9, під’їзд 6;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 3; вул. Металургів,14, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Героїв Крут, 36в, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Пломбування елеваторних вузлів: пр-т. М. Лушпи, 40, пр-т. М. Лушпи, 42,

Заміри трійників: вул. Героїв Крут, 62, вул. Героїв Крут, 62б, вул. Героїв Крут, 64,

Розкриття елеваторного вузла: вул. Героїв Крут, 62, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15- 65б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35,  вул. Кощія, 81,  пр-т. М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 16, 53; вул. Ковпака, б. 13, 15, 55; вул. Л. Українки, б. 4/1; пр-т. Курський, б. 39, 103/1

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пер. Л. Українки, б. 1 (1 під.)

Продовжуються роботи по ремонту козирків входів до під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 21

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр-т. Курський, б. 131

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 53

Проводяться роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр-т. Курський, б. 47

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 16, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Наложили бандаж, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – проведена заміна лампочки на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пр-т. М. Лушпи, буд.31. вул. Г. Кондратьєва, буд. 35, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Харківська, буд. 25; вул. О. Береста, буд.5 вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Петропавлівська, буд. 81.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 1; пр-т. М. Лушпи, буд. 9; вул. О. Береста, буд. 9; вул. Г. Крут, буд. 26; вул. Перекопська, буд.17; вул. Прокоф’єва, буд.22.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд.145, буд. 128, буд.167/1, буд.126; вул. Харківська, буд. 22, буд. 1; вул. Гамалія, буд.136/1; вул.Заливна, буд.15;вул. Петропавлівська, буд.53.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Харківська, буд. 1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 183, буд. 20; пр-т. М. Лушпи, буд. 49; вул. Шишкарівська, буд. 11; вул. І. Сірка, буд. 37; вул. Кооперативна, буд. 6; вул. Г.Крут, буд. 20.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Г. Кондратьєва, буд. 145, вул. Кооперативна, буд. 6; вул. 9. Травня, буд. 8.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Харківська, буд.1/1.

Покос прибудинкової території: за графіком.

Ремонт та обстеження ДВК: вул. Гамалія буд. 21.

Виконані роботи по ремонту входів до під’їздів № 1-4: вул. Харківська, 25.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. М. Вовчок, буд. 19, вул. М. Вовчок, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 40, вул. Охтирська, буд. 26, вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. СКД, буд. 48, вул. Богуна, буд. 9 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 58Г, вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. М. Вовчок, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 16, вул. СКД, буд. 34, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. СКД, буд. 38, вул. Харківська, буд. 40, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. С. Табали, буд. 52Б, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 21 –  виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Троїцька, буд. 24 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35а – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході у під’їзд, заміна лампочок;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 5а – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у підвальному приміщені будинку, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконано обстеження інженерних мереж у підвальному приміщені на предмет протікання;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.