Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду № 2;

Вул. Шевченка, 2 – продовження робіт з ремонту машинних приміщень;

Вул. Декабристів, 143 – продовження робіт з поточного ремонту покрівлі;

Вул. Роменська, 90 – проведено обстеження цоколя для подальшого планування ремонтних робіт;

Вул. Котляревського, 2/7 – проведено обстеження вимощення для подальшого планування ремонтних робіт;

Вул. Д. Галицького, 35, вул. Люблінська, 5, вул. Набережна р. Стрілка, 28, 32 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Куликівська, 27 – проведено заглушування водопідігрівача, який знаходиться у незадовільному стані;

Вул. Іллінська, 49 – улаштовано фільтр на мережі опалення;

Вул. Робітнича, 92 – улаштовано врізки під ЗВТ на мережі опалення (проведено зварювальні роботи);

Вул. Робітнича, 43 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 12А – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Я. Мудрого, 52 – усунення протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду №8;

Вул. Троїцька, 21 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Засумська, 5 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 14 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Іллінська, 51Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. І. Виговського, 6, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 1; вул. Н. Холоднргірська, 8, кв.***; вул. Праці, 37, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 1; вул. Н.Холоднргірська, 8, кв.***; вул. Праці, 37, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холоднргірська, 51, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***; вул. Лермонтова,1, кв.***; вул. Металургів7, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 3; вул. Металургів,16, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Ковпакв, 45, під’їзд, 2; вул. Ковпакв, 35, під’їзд, 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Заміна ділянки мережі холодного водопостачання: вул. Прокоф’єва, 35, підвал

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15-65б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35,  вул. Кощія, 81,  пр-т. М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 26, вул. М. Вовчок, буд. 5, вул. Харківська, буд. 42, вул. Охтирська, буд. 19/2, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки у квартирі заявника.

Вул. Нижньосироватська, буд. 37, вул. СКД, буд. 36 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 27, 29 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 21, 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 38 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 5а – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. Супруна, буд.20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. Троїцька, буд. 24 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Псільська, буд. 20 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Пров. Суханівський, буд. 1 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Вул. Леваневського, буд. 16, 22 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 13, 41; пр-т. Курський, б. 129, 103/1; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 63

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пер. Л. Українки, б. 1 (1 під.)

Продовжуються роботи по ремонту козирків входів до під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 21

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр-т. Курський, б. 131

Завершені роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 53

Проводяться роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр-т. Курський, б. 47

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 14, 16, 18, 49, 53, 55, 57, 63; пр-т. Курський, б. 103; вул. Л. Українки, б. 4

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 9-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – проведена заміна запобіжника в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв. №* – проведений ремонт патрону та заміна лампочки на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитовій будинку, освітлення в будинку відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 48; вул. Заливна, буд. 11; вул. Прокоф’єва, буд. 12, буд.24б.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр. М. Лушпи, буд. 31; вул. Заливна, буд. 31; вул. Харківська, буд. 1, буд. 25.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Шишкарівська, буд.15; вул.Кооперативна, буд.6; вул. Г. Кондратьєва, буд.118,16; вул. Прокоф’єва буд. 36; вул. Харківська, буд. 26/1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Прокоф’єва буд. 12; вул. Г. Крут, буд. 4; вул. Лебединська, буд. 12; вул. Петропавлівська, буд. 127, буд.81; вул. Шишкарівська, буд. 15.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 15; вул. Петропавлівська, буд. 81.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Планова перевірка ДВК: вул. Гамалія, буд.17/1, буд.1

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, буд.31; вул.Заливна, буд.11, вул. Г. Кондратьєва, буд.126, буд.144/2, буд.165/78, буд.140; вул. О. Аніщенка, буд.10; вул. Харківська, буд.26/1.

Виконані роботи по склінню сходових клітин: вул. І. Сірка, буд.37

Заміна мережі каналізації: вул. О. Аніщенко,10 – 8 п.м.

Покос прибудинкової території: вул. Харківська, буд.1/1, буд. 1, буд.9; вул. Прокофєва, буд. 36, буд. 30.