Оперативний звіт по виконаних роботах за 21.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду № 2;

Вул. Шевченка, 2 – продовження робіт з ремонту машинних приміщень;

Вул. Декабристів, 143 – продовження робіт з поточного ремонту покрівлі;

Вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 16Б – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – проведено обстеження та встановлено причину відсутності тиску ХВП, надано роз’яснення заявнику щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Засумська, 12А – проведено відновлення ізоляції електрод ротів в місцях загального користування;

Вул. Перемоги, 4 – розпочато роботи з заміни світильників у під’їздах будинку;

Вул. Супруна, 8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака, 81Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,17, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 6; вул. Н. Холоднргірська,10, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів,11, під’їзд 3;

Проведені зварювальні ремонтні роботи за адресами: вул. Холоднргірська, 45, під’їзд 4;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами: вул. Металургів,17, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 34 кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;   вул. Л. Бикова, 1, кв.***;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул.Інтернаціоналістів, 63а, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Металургів, 5, кв.*,

Заміна ділянки мережі холодного водопостачання: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 84а, кв.*, вул.Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35,  вул. Кощія, 81,  пр-т. М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд. 12, вул. Харківська, буд. 42, вул. І. Сірка, буд. 29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Нижньосироватська, буд. 66 – виконано роботи по усуненню протікання мереж каналізації в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Серпнева, буд. 5, вул. Богуна, буд. 2/1, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. СКД, буд. 40 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, буд. 8, 21 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Рибалко, буд. 1 – виконано обстеження інженерних мереж у підвальному приміщені будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 27, 29 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі;

Вул. Супруна, буд.19 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

Вул. Супруна, буд. 3 – прочищено каналізаційний випуск по стояку квартир;

Вул. Горького, буд. 1, 3, 5, 13 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 33, 53; пр-т. Курський, б. 45, 47; вул. Ковпака, б. 41, 43, 55

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 1 (1 під.)

Продовжуються роботи по ремонту козирків входів до під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 21

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр-т. Курський, б. 131

Проводяться роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр. Курський, б. 47

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 27 частково, 35, 57, 67, 69.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації в 2-му блоці. Проведені роботи по прочищенню, засмічення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі в 1-му блоці, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. І. Сірка, буд.2, вул. пр-т. М. Лушпи, буд.31. вул. Заливна, буд. 11, вул. Харківська, буд. 1, буд. 25; вул. Прокофєва, буд.12, буд. 24Б.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 9, буд.22; вул. Перекопська, буд.12; вул. Прокоф’єва, буд. 22, буд. 24Б, 30.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд.145, буд.128, буд.167/1, буд.126; вул. Харківська, буд. 22, буд.1; вул. Гамалія, буд.136/1; вул.Заливна, буд.15;вул. Петропавлівська, буд.53.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Харківська, буд. 1, буд.1/1; вул. І. Сірка, буд.37; вул. Г. Крут, буд. 20.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Соборна, 27.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Г. Кондратьєва, буд.154.

Покос прибудинкової території: за графіком.

Прочищення зливової каналізації за адресою: вул. Харківська, буд. 25, вул. О. Береста, буд. 5.

Ремонт та обстеження ДВК: вул. Соборна, буд. 27, буд. 25.

Виконані роботи по заміні мережі каналізації: вул. Гамалія, буд. 36/1 – 6,5 п. м.