Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду № 2;

Вул. Шевченка, 2 – завершено роботи з ремонту машинних приміщень;

Вул. Декабристів, 143 – продовження робіт з поточного ремонту покрівлі;

Вул. Б. Шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Троїцька, 21 – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт;

Пров. Гетьманський, 14 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання заявником внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 61 – надано консультацію, для виконання заявки заявнику необхідно звернутися до Сумиобленерго;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 14 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Збирання елеватора: вул. Інтернаціоналістів, 20,

Гідравлічні випробування: вул. Харківська, 24,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84Б, вул. Інтернаціоналістів, 15-65б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35,  вул. Кощія, 81,  пр-т. М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Харківська, 3/2, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська,45, під’їзд 7;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Металургів 2, офіс ***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 34, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Г.Кондратьева, 160/5, пас.; вул. Ковпакв,35, під’їзд, 2; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49,           під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 19, вул. Харківська, буд. 114 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 48, вул. Нижньосироватська, буд. 37 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 46, вул. Харківська, буд. 40/2 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Нижньосироватська, буд. 54, вул. Охтирська, буд. 24, вул. С. Табали, буд. 52Б – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 17 – виконано роботи по заміні запірної арматури опалення в теплопункті будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 21 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 27 –  виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Рибалко, буд. 1 – виконані роботи по заміні ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Курський, буд.119 – виконано обстеження каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі;

Вул. Супруна, буд. 26 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі;

Вул. Супруна, буд. 2 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 33, 37, 39; пр-т. Курський, б. 33, 45, 53, 103; пров. Л. Українки, б. 2а

Завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 1 (1 під.)

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 33 (8 під.)

Завершені роботи по ремонту козирків входів до під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 21

Завершені роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр-т. Курський, б. 131

Завершені роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр. Курський, б. 47

Розпочаті роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Л. Українки, б. 16

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 13 частково, 13, 15; вул. Ковпака, б. 41, 43; пр. Курський, б. 103/1, 123, 127 частково

Пр-т. Курський. б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський. б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду ї. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Пров. Л. Українки, б. 2а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – встановили патрон і 2-і лампочки в 2-му під’їзді на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пр-т. М. Лушпи, буд.9; вул. Лебединська, буд. 10, вул. Харківська, буд. 1/1; вул.О. Берестаа, буд. 9.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. 2 Харківська, буд. 6; вул. Харківська, буд. 22; пр-т. М.Лушпи, буд.31.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. 2 Харківська, буд. 6; вул. Петропавлівська, буд.51; вул. Г. Кондратьєва, буд.118,154.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Харківська, буд. 25, буд.8, буд. 22; вул. Соборна, буд. 27; вул. Г. Кондратьєва, буд.181, буд. 48, буд. 26; вул. Кооперативна, буд. 6; вул. Заливна, буд.13; вул. О. Береста, буд. 5; вул. Прокоф’єва, 24Б.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 11

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Петропавлівська, 51; вул. Гамалія, буд.1, пров. Огарьова, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 75, вул. Харківська, буд.1/1, вул. О. Береста, буд. 5.

Покос прибудинкової території: за графіком.

Прочищення зливової каналізації за адресою: вул. Покровська, буд. 25.

Ремонт та обстеження ДВК: вул. Петропавлівська, буд.129, вул. Г. Кондратьєва, буд.140

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 31, буд. 39, буд. 43/2; вул. Заливна, буд.11, буд.13 вул. Г. Кондратьєва, буд.16, буд.144/2, буд. 130, буд.185, буд.145; вул. Петропавлівська, буд.101; вул. Шишкарівська, буд.11.

Виконані роботи по заміні мережі каналізації: вул. Воскресенська, буд.15 – 10 п.м.

Заміна мережі ХВП: вул. Кооперативна, буд.6–4 п. м.

Заміна кранів на мережі опалення: вул. Заливна, буд. 31 - 3шт., пр-т. М.Лушпи, буд. 39–4 шт.