Оперативний звіт по виконаних роботах за 26.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду № 2;

Вул. Декабристів, 143 – продовження робіт з поточного ремонту покрівлі;

Вул. Люблінська, 20 – продовження ремонту віконних укосів у під’їздах № 5, 6 після заміни вікон;

Вул. Іллінська, 51/1 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено електричні автомати;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 39 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Пл. Горького, 6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Бельгійська, 18 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Ковпака, 77а – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Пр-т. Курський, 41 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами:   вул. Праці, 32, під’їзд 2, 3; вул. Металургів,13,  під’їзд 7; вул. Холодногірська, 39,  під’їзд 1; вул. Лермонтова,1,  під’їзд 5; вул. Металургів, 24,  під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська,10,  під’їзд 1;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Реміснича, 35, кв***;

Відновлення  холодного водопостачання  в квартирах  за адресами: вул. Реміснича, 25, кв***;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі гарячого водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 33/1,  під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37,  кв***;

Відновлення  гарячого водопостачання  в квартирах  за адресами : вул. Холодногірська, 33/1,  кв***;  вул. Холодногірська, 37,  кв***;  вул. Лермонтова,15,  кв***; вул. Металургів, 16,   кв***;  вул. Л. Бикова, 2/1, кв***;

Відновлення  комунального  освітлення в квартирах за адресами :

Відновлення  комунального  освітлення  за адресами :

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами : вул. Реміснича, 21, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 30, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.*, вул. Героїв Крут, 50б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 82, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11 – 35,  вул. Кощія, 81,  пр-т. М. Лушпи, 24 – 42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 43б; пр-т. Курський, б. 47, 53, 129; вул. Ковпака, б. 41, 43, 55; пр. Шевченко, б. 9

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 33 (8 під.)

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Л. Українки, б. 16

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 1, 1а, 3 частково;

Пр-т. Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційного стояку в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою:, вул. Воскресенська, буд. 15; вул. Петропавлівська, буд.117; вул. 9 Травня, буд. 8; вул. Радянська, буд.1, буд. 6; вул. Лебединська, буд.1; вул. Г. Кондратьєва, буд.118, буд.143; вул. Харківська, буд.1/1; вул. Прокоф’єва, буд. 30.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 29; вул. Харківська, буд. 1/1, 6/1; вул. Прокоф’єва, буд. 30; пр-т. М. Лушпи, буд. 49.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, буд. 31;  вул. Г. Кондратьєва, буд. 175, буд.128, буд. 36; вул. Харківська, буд. 1; вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 76, буд. 109; вул. Даргомижського, буд. 7; вул. Н. Сотні, буд. 7.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Прокоф’єва, буд. 30, буд. 22, буд. 12;  вул. Г. Кондратьєва, буд. 46; пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 31, буд. 47, буд. 31; вул. 9 Травня, буд. 4; вул. Покровська, буд. 25; вул. вул. Харківська, буд. 22; вул. І. Сірка, буд. 2; вул. Петропавлівська, буд. 117.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 76; вул. Н.Сотні, буд.7; вул. Г. Кондратьєва, буд. 175.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: за графіком.

Відновлення циркуляції ГВП: вул. Харківська, буд. 25, буд. 8; вул. Заливна, буд. 13; вул. Г. Крут, буд. 26; вул. І. Сірка, буд. 2, буд. 37; пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 31, буд. 47, буд. 39/1; вул. Прокоф’єва, буд. 30, буд. 22, буд. 24б; вул. Г. Кондратьєва, буд.128, буд. 46.

Ремонт та обстеження ДВК: вул. Соборна буд. 25.

Видалення дерев на фасаді будинку: вул. Соборна, 27

Заміна мережі ГВП: .вул. Харківська, буд. 22 – 3п.м., вул. Заливна, буд. 29 – 4 п.м.

Заміна кранів на мережі ГВП: вул. Харківська, буд. 28/1–1шт.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 6, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Прокоф’єва, буд. 29, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Глінки, буд. 11 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Прокоф’єва, буд. 29/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна автовимикача в електрощитовій;

Вул. Горького, буд. 38, 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Привокзальна, буд. 35А – проведено обстеження внутрішньобудинкових інженерних мереж в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – проведено обстеження внутрішньобудинкових інженерних мереж в підвальному приміщені будинку;

Вул. Леваневського, буд. 22 – проведено обстеження внутрішньобудинкових інженерних мереж в підвальному приміщені будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Красовицького, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 23, 34 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул.  Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до під`їзду, заміна лампочок;

Вул. Псільська, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 24 – відновлено електропостачання в квартирі;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.