Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду №2;

Вул. Декабристів, 143 – продовження робіт з поточного ремонту покрівлі;

Вул. Люблінська, 20 – продовження ремонту віконних укосів у під’їздах №5,6 після заміни вікон;

Вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 34 – прочищено мережу каналізації;

Пров. Гетьманський, 14 – замінено засувки мережі ГВП;

Вул. Шевченка, 2 – проведено огляд мереж у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

Вул. Робітнича, 84 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, 5 – усунено протікання мережі ХВП на технічному поверсі;

Вул. Я. Мудрого, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 40 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 30, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65а, кв.*, вул. Героїв Крут, 54б, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 50б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,

Ремонт дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 76, кв.*, вул. Героїв Крут, 82в, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Ковпакв, 11, під’їзд,1; вул. Металургів,7, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича,6, під’їзд 7; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами: вул. Праці, 26, кв***; вул. Реміснича, 25, кв***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова,1, під’їзд 1; вул. Н. Холодногірська, 8, кв***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Металургів, 14, кв***;    вул. Лермонтова,

15, кв***; вул. Металургів,16, кв***; вул. Лермонтова, 17, кв***; вул. Металургів, 24, кв***; вул. Реміснича, 31, кв***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 4

7, під’їзд,1; вул. Металургів,16, під’їзд, 4; вул. Металургів, 24, під’їзд, 2; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф’єва, буд. 31, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 38, вул. Нижньосироватська, буд. 63 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 48 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Харківська, буд. 42 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

Вул. Привокзальна, буд. 19 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пр-т. Шевченка, буд. 8, 12 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пр-т. Шевченка, буд. 10, 21 –  виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2, 39 –  виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 8, 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Горького, буд. 34, 40 – виконано планове відключення гарячого та холодного водопостачання, для виконання ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконано планове відключення гарячого водопостачання, для виконання ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Пр-т. Шевченка, буд. 34 – виконано планове відключення холодного водопостачання, для виконання ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Пр-т. Шевченка, буд. 10, 23 – виконані зварювальні роботи на системі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто.

Вул. Горького, буд. 39 – відновлення напруги до квартир (відновлення контактного зєднання);

Вул. Троїцька, буд. 3 – ремонтні роботи на мережі теплопостачання (порив теплоносія), роботи Теплоенерго.;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 53, 103, 133, 135; вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 53; вул. Ковпака, б. 13, 15, 41, 43, 55.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 33 (8 під.)

Завершені роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Л. Українки, б. 16

Виконуються роботи по склінню вікон на сходових клітинах житлового будинку: пр-т. Курський, б. 133 (3 під.)

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 3, 5, 7; пр-т. Курський, б. 123, 129, 133

Виконані роботи по завезенню піску на дитячі майданчики житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 21, 33, 41, 45, 67, 69

Проведено планове відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: вул. Ковпака, б. 41, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі на ХВП та ГВП); вул. Ковпака, б. 43, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі на ХВП та ГВП)

Вул. Р. Атаманюка, б. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в перекритті між 2-м та 3-м під’їздами. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 133 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – встановили лампочку, патрон та вимикач на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 12, кв. №* – встановили 2-і лампочки в 1-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 72; вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 1/1, буд. 6/2; пр-т. М. Лушпи, буд. 47, буд.31; вул. І. Сірка, буд. 37; вул. Заливна, буд. 29, буд. 31.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 191; вул. Петропавлівська, буд.72, буд. 53; вул. З. Космодем’янської, буд. 4; пров. Огарьова, буд.3.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 175, буд.118; вул. Прокоф’єва, буд.36; вул. Даргомижського, буд. 3; вул. Н. Сотні, буд.7.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 46; пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2; вул. Заливна, буд.1; вул. І. Сірка, буд. 2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36; вул. Н. Сотні, буд. 7.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: за графіком.

Відновлення циркуляції ГВП: вул. Харківська, буд. 25, буд. 8/2; вул. Заливна, буд. 31; вул. І. Сірка, буд. 2 пров. Огарьова, буд. 3; вул. Г. Крут, буд. 20, буд. 26; вул. Береста, буд. 5.

Ремонт та обстеження ДВК: вул. Соборна буд. 32.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 46; пр-т. М. Лушпи, буд. 49; вул. 9 Травня, буд.4; вул. Петропавлівська, буд. 53, буд. 127; вул. вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 26/1; вул. І. Сірка, буд. 37; вул. Заливна, буд. 31; пл. Незалежності, буд. 8; вул. Воскресенська, буд.15.

Заміна мережі ГВП: пр-т. М. Лушпи, буд. 49 – 8 п.м.

Заміна мережі ХВП: вул. Кооперативна, буд. 6 – 8 п.м.