Оперативний звіт по виконаних роботах за 28.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду № 2;

Вул. Декабристів, 143 – продовження робіт з поточного ремонту покрівлі;

Вул. Люблінська, 20 – продовження ремонту віконних укосів у під’їздах № 5, 6 після заміни вікон;

Вул. Роменська, 88, 90 – проведено фарбування лавок біля житлового будинку;

Вул. Іллінська, 12/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 16Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 12Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Садова, 53 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Засумська, 12А – відключено ХВП та ГВП для усунення протікання у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 52 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» СМР про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Д. Галицького, 69 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» СМР про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 15 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Героїв Чорнобиля, 3 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Римського-Корсакова, 16 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Нахімова, 19 – відновлено електричні контакти у щитку;

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 54б, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 70а, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 50б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Металургів, 5, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 68б, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холоднргірська, 8, оф.; вул. Металургів,7, під’їзд 3; вул. Лермонтова 15, під’їзд 2,3;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Н. Холоднргірська, 8, кв.* **;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів,16, під’їзд 2; вул. Металургів,2, під’їзд 2; вул. Металургів,9, під’їзд 6;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів,16, під’їзд 1; вул. Прокоф’єва,26, під’їзд 3; вул. Реміснича,21, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Богуна, буд. 5, вул. М. Вовчок, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Нижньосироватська, буд. 63 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 40/1, вул. СКД, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 19, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 36 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 51 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 51 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. Бельгійська, буд. 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 17 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 53, 59; вул. Супруна, б. 12/1; вул. Ковпака, б. 14; вул. Г. Чибісова, б. 10; вул. Л. Українки, б. 6, 14; вул. Горького, 23/1.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 33 (8 під.)

Завершені роботи по склінню вікон на сходових клітинах житлового будинку: пр. Курський, б. 133 (3 під.)

Виконані роботи по склінню вхідних дверей житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 33

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Л. Українки, б. 4/1, 12частково, 14; пр-т. Курський, б. 8, 135; вул. Г. Чибісова, б. 9, 10, 12; вул. Новорічна, б. 7

Вул. Г. Чибісова, б. 10, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання стояку на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу через перекриття, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Горького б. 23/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд.26/1; вул. 9 Травня, буд.8; вул. Даргомижського, буд.2; вул. Г. Кондратьєва, буд.122, буд.165/10; вул. Лебединська, буд.12.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 28/1; вул. Г. Крут, буд. 26; пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2; пр-т. Даргомижського, буд. 2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 128; вул. Гамалія, буд. 18, буд. 26; вул. Кооперативна, буд. 6; вул. Харківська, буд. 26/1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6; вул. Г. Крут, буд. 20; вул. О. Олеся, буд. 6; вул. Петропавлівська, буд. 53; вул. Воскресенська, буд. 15.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 26.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання: вул. Г. Кондратьєва, буд.144.

Покос прибудинкової території: за графіком.

Відновлення циркуляції ГВП: вул. Прокоф’єва, буд. 22, буд. 24Б; вул. Харківська, буд. 6/2, буд.1; пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 31, буд. 47, буд. 55; вул. Заливна, буд. 13; вул. Г. Крут, буд. 4; вул. Заливна, буд. 13; вул. Соборна, 32.

Ремонт та обстеження ДВК: вул. Петропавлівська буд. 127.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Крут, буд.4.

Відновлення та ремонт перил: пр-т. М. Лушпи, 39/1.