Оперативний звіт по виконаних роботах за 29.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду №2;

Вул. Декабристів, 143 – продовження робіт з поточного ремонту покрівлі;

Вул. Робітнича, 67 – проведено обстеження вимощення біля І під’їзду по зверненню заявника;

Вул. Засумська, 5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 34 – прочищено мережу каналізації та установлено заглушку на мережі для усунення протікання;

Вул. Ковпака, 53 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявниками;

Вул. Ковпака, 87 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявниками;

Вул. Ковпака, 45 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявниками;

Вул. Римського-Корсакова, 16 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявниками;

Вул. Іллінська, 10 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявниками;

Вул. Нахімова, 40 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявниками;

Вул. Троїцька, 21 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявниками;

Вул. Кузнєчна, 5 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявниками;

Вул. Лебединська, 4 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака, 89 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 16Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Леваневського, 28 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова 1, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 2;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* **;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Н. Холодногірська,8, кв.***; вул. Л. Бикова,2/1, кв.* **;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів,11, під’їзд 1; вул. Л. Бикова,2/1, під’їзд 3; вул. Лермонтова 15, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 2; вул. Металургів,17, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Харківська, буд. 31, вул. Богуна, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 17, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 25 - проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 58В – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. СКД, буд. 6, вул. СКД, буд. 36, вул. С. Табали, буд. 52А,

Вул. Харківська, буд. 41 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 22 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Пр-т. Шевченка, буд. 21 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Горького, буд. 34, 40 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 27 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного стояку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 26 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 13 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення під`їзді;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 25 – виконано обстеження мережі гарячого водопостачання, протікання усунуто.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.*.

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 46б, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*.

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15- 65б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 27, 53, 55; пров. Л. Українки, б. 3, 6; вул. Ю. Вєтрова, б. 13

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 33 (8 під.)

Виконані роботи по заміні ділянки дерев’яної підлоги в загальному коридорі житлового будинку: вул. Ковпака, б. 15

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: пров. Березовий, б. 29, 30, 31; вул. Г. Чибісова, б. 20; вул. Новорічна, б. 1, 2, 3, 4, 6

Вул. Ю. Вєтрова, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пров. Л. Українки, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – увімкнули автомат, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Супруна, б. 21, кв. №* – проведена заміна вимикача на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт та встановили 5-ть лампочок, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Шевченко, б. 13, кв. №* – проведена заміна вимикача та лампочки, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – проведена часткова заміна провода в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пр-т М. Лушпи, буд.9, буд. 31, буд.39/1, буд43/2; вул. Даргомижського, буд. 3, вул. Харківська, буд. 9, буд. 1; вул. Прокоф’єва, буд. 22.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Покровська, буд. 25; вул. Г.Кондратьєва, буд. 46, буд. 48, буд. 51, буд. 146/1, буд. 145; вул. Радянська, буд. 6. Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Гамалія, буд. 26; вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Харківська, буд.28/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 6.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Харківська, буд. 22; вул. Харківська, буд. 22; вул. Прокоф’єва, буд. 24Б.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 26.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул.  Лебединська, буд.10; вул. Г. Кондратьєва, буд. 183, буд. 185, буд. 187, буд. 189, буд. 154.

Покос прибудинкової території: за графіком.

Відновлено циркуляцію ГВП: вул. Прокоф’єва, буд. 22, буд. 24б; вул. І. Сірка, буд. 37; вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 28/1; пр-т. М. Лушпи, буд. 39/1, вул. Петропавлівська, буд.127.

Ремонт та обстеження ДВК: вул. Петропавлівська, буд. 127.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, буд. 49; вул. Заливна, буд. 15; вул. Г. Кондратьєва, буд. 187, буд. 128; вул. Петропавлівська, буд.117; вул. Шишкарівська, буд.15; вул. Харківська, буд. 22; вул. Прокоф’єва, буд. 24Б, буд. 36.

Виконані роботи по заміні мережі каналізації: вул. Заливна, буд.15 – 2 п.м., вул. Кооперативна, буд. 6 – 2 п.м.

Виконані роботи по заміні мережі ХВП: вул. Прокофєва, 24Б – 20п.м.