Оперативний звіт по виконаних роботах за 02-04.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Люблінська, 5, 20; вул. Куликівська, 27; вул. Д. Галицького, 34; – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Шевченка, 2 – продовжено ремонт козирка під’їзду № 5;

Вул. Нахімова, 19 – розпочато ремонт козирків під’їздів;

Вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження покрівлі для подальшого планування ремонтних робіт;

Пр-т. Курський, 41 – продовження ремонту під’їздів № 3,4;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. 5-та Продольна, 77 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Римського-Корсакова, – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. В.Чорновола, 78  –  обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Котляревського, 2/5 –  усунено протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

Вул. Я. Мудрого, 40/А – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 38 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 81 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

Вул. Ковпака, 71 – проведено ревізію поверхового ел. щитка;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1 та 3;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Пл. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Іллінська, 51/1  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Іллінська, 12/1  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3                             (2 виклики);

Вул. Бельгійська, 18  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Холодногірська, 31  – відновлено роботу ліфта;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Праці, 37, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 45, кв.***;                                вул. Металургів, 13, під’їзд 1;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах  за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Металургів,17, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                                         вул. Металургів, 7, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами:                                                   вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 35, під’їзд 4;                             вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 47, 51, 53, 39, 103/1; вул. Р. Атаманюка, б. 53, 59; вул. Ковпака, б. 55

Продовжуються роботи по ремонту козирка житлового будинку:                       вул. Л. Українки, б. 6

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                     вул. Р. Атаманюка, б. 15 (2 під.)

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, 21/1 частково; пр-т. Курський, б. 37 частково

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський. б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – встановили лампочку на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Шевченко, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 31, кв. №* – проведена заміна пакетнику в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Прочищення трубопроводу водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 76, ОДС,

Гідро випробування: вул. Героїв Крут, 50, вул. Героїв Крут, 52,                               пр-т. М. Лушпи, 26, пр-т. М. Лушпи, 30,

Встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табали, буд. 30, вул. Харківська, буд. 39, вул. Водна, буд. 65/2, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. Паркова, буд. 1, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 14, вул. СКД, буд. 21 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. І. Сірка, буд. 27, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. К. Зеленко, буд. 10, вул. К. Зеленко, буд. 7, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. Богуна, буд. 16, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 40/1, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. СКД, буд. 40, вул. СКД, буд. 6/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. СКД, буд. 14, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 8, вул. СКД, буд. 16, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані ремонтні роботи на  трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку (встановлений хомут);

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 22 – проведено обстеження протікання зі стелі в АТБ – Маркет;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Вул. Горького, буд. 13 – відновлення контакту в електричному щиті будинку;

Пров. З. Красовицького, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по проведенню ревізії в електричному щиті;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Рибалко, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8, буд. 1/1;                       вул. І. Сірка, буд. 37, вул. О. Олеся, буд. 2, вул. Г. Крут, буд. 4.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т. М. Лушпи, буд. 49, буд. 31, буд. 47; вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Лебединська, буд. 6,                      вул. Г. Крут, буд. 26,  вул. Левітана, буд. 2, вул. Харківська, буд. 9, буд. 25; вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, буд. 144/2, буд. 145; вул. Петропавлівська,      буд. 51, буд. 101; вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Прокоф’єва,                 буд. 24б.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 43, буд. 42; вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 175, буд. 140; вул. Харківська, буд. 1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 175, буд. 143, буд. 132, буд. 181, буд. 140;                     пр-т. М. Лушпи,  буд. 43/2, буд. 9;  вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Перекопська,                  буд. 12, вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 76, буд. 127; вул. Заливна, буд. 1, буд. 31, буд. 11; вул. Малиновського, буд. 10, вул. Харківська, буд. 25.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Левітана, буд. 2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 3/1, вул. З. Космодем’янської, буд. 7.

Покос прибудинкової території: вул. Заливна, буд. 1, буд. 11, 13, буд. 13/а, буд. 15.

Проведена дезінсекція в підвалі: вул. Г. Кондратьєва, буд. 175.