Оперативний звіт по виконаних роботах за 05.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Білопільський шлях, 53; 59; 61; – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Шевченка, 2 – продовжено ремонт козирка під’їзду № 5;

Вул. Нахімова, 19 – продовжено ремонт козирків під’їздів;

Вул. Нахімова, 19 – розпочато ремонт покрівлі;

Вул. Нахімова, 19 – розпочато ремонт ганку в під’їзді № 2;

Пр-т. Курський, 41 – продовження ремонту під’їздів №3,4;

Вул. Засумська, 11 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Першотравнева, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 52 –  усунено протікання мережі опалення;

Вул. Котляревського, 2/5 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді № 3;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – проведено ревізію поверхового ел. щитка;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1 та 3;

Вул. Ковпака, 85 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Іллінська, 51/1  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. В. Чорновола, 55  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Роменська, 100  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Іллінська, 51/Г  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів,13, під’їзд 1;                             вул. Лермонтова,15, під’їзд 2; вул. Лермонтова,1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:    вул. Реміснича, 31, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                            вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 2,під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 1;                           вул. Металургів, 24, під’їзд 4;  вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В, вул. С. Табали, буд. 30, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Водна буд. 65/2, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 16, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-а Залізнична, буд. 18 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в квартирі;

Пров. Суджанський, буд. 20 – проведено обстеження протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі;

Вул. Супруна, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 103/1; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 23, 55, 57, 63; пров. Березовий, б. 30; вул. Г. Чибісова, б. 13; вул. Ковпака, б. 43, 55

Завершені роботи по ремонту козирка житлового будинку:                               вул. Л. Українки, б. 6

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          вул. Р. Атаманюка, б. 15 (2 під.)

Виконані роботи по облаштуванню  лиштвою входів до ліфту житлового будинку: пр-т. Курський, б. 39 (4 під.)

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, 43 частково, 45;

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пров. Березовий, б. 30, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Г. Чибісова, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в  підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 31; вул. Г. Крут, буд. 26, буд. 12, буд. 20;  вул. Харківська, буд. 8,                     буд. 8/2, буд. 9, буд. 6/2; вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 122, буд. 132,     буд. 167/1; вул. Петропавлівська, буд. 123.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Г. Крут, буд. 20, вул. Прокоф’єва, буд. 24/б.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 50, пр-т. М. Лушпи,  буд. 47, буд. 15, буд. 39, буд. 9;  вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Заливна, буд. 1, буд. 13; вул. Г. Крут, буд. 20, вул. Харківська, буд. 26/1, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Кузнечна, буд. 20.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36,     вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, вул. Петропавлівська, буд. 53.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                     вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Петропавлівська, буд. 123, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189.