Оперативний звіт по виконаних роботах за 06.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Білопільський шлях, 23; – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Шевченка, 2 – продовжено ремонт козирка під’їзду № 5;

Вул. Нахімова, 19 – завершено ремонт козирків під’їздів;

Вул. Нахімова, 19 – продовжено ремонт покрівлі;

Вул. Нахімова, 19 – завершено ремонт ганку в під’їзді № 2;

Пр-т. Курський, 41 – продовжено ремонт під’їздів №3,4;

Вул. Пушкіна, 20 – фарбування опор козирків входів до під’їздів;

Вул. Я. Мудрого, 68 – обстеження фасаду будинку за зверненнями мешканців; вул. Пушкіна, 53 – обстеження ДВК в квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді № 2;

Вул. Я. Мудрого, 61 – проведено ревізію поверхового ел. щитка;

Вул. З. Красавицького, 4 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1 та 2;

Пр-т. Курський, 41 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Пр-т. Т. Шевченка, 34  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Харківська, 30  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Інтернаціоналістів, 41  – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 4;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Новомістенська, 10/А, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,                             під’їзд 1; вул. Металургів, 4, під’їзд 3; вул. Металургів, 9, під’їзд 6;                        вул. Н. Холодногірська, 10,  під’їзд 1, 2, 3;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 2;                        вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Ковпака, 45, під’їзд 1; вул. Ковпака, 23, під’їзд 2; вул. Ковпака, 35, під’їзд 4; вул. Ковпака, 47, під’їзд 1, 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Заміна засувки: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 53, 123, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 43б, 53, 57, 59; вул. Л. Українки, б. 25

Виконані роботи по закриттю віконних прорізів  житлового будинку:                  пр-т. Курський, б. 123 (3 під.)

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 15 (2 під.)

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, 41, 33 частково; пр. Курський, б. 55 частково

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. К. Зеленко, буд. 7,

вул. М. Вовчок, буд. 3, вул. Миру, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 34, вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12, вул. К. Зеленко, буд. 7 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Глінки, буд. 1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 12 – проведено обстеження каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 20 – проведено роботи по заміні ділянки трубопроводу холодного водопостачання в квартирі;

Пр-т. Шевченка, буд. 18 – проведено обстеження протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – проведено обстеження протікання системи опалення в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 6, 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 25 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пл. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 7, 35/Г – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 6 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді;

Пров. Красовицького, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 74,                         вул. О. Аніщенка, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т. М. Лушпи, буд. 31, вул. Г. Крут, буд. 12, вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 25, буд. 1, буд. 1/1;                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, буд. 126; вул. Соборна, буд. 25, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Заливна, буд. 9, пров. 9 Травня, буд. 8.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 101, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Заливна, буд. 31.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, пр-т. М. Лушпи, буд. 47, буд. 43/2, буд. 9;                     вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Заливна, буд. 31, вул. Г. Крут, буд. 4, вул. Покровська, буд. 26,                        вул. Кузнечна, буд. 20.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36,           вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 165/13.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Ремонт перил на сходовій клітині: вул. Прокоф’єва, буд. 22.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, буд. 165/8, буд. 122, буд. 189;                          вул. Петропавлівська, буд. 93, буд. 123; вул. Прокоф’єва, буд. 36,                              вул. Шишкарівська, буд. 15.