Оперативний звіт по виконаних роботах за 07.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Білопільський шлях, 43; 45; 47 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Шевченка, 2 – продовжено ремонт козирка під’їзду № 5;

Вул. Нахімова, 19 – завершено ремонт покрівлі;

Пр-т. Курський, 41 – продовжено ремонт під’їздів № 3, 4;

Вул. Нахімова, 21 – обстеження накриття входу до підвалу під’їзду № 5 за зверненнями мешканців;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 13 - прочищено мережу каналізації;

Вул. Харківська, 30/2 –  усунено протікання мережі ХВП;

Вул. Харківська, 30/2  –  обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Я. Мудрого, 50  – обстежено мережу каналізації та повідомлено                  КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1(2 виклики);

Вул. Бельгійська, 18  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Харківська, 30  – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Інтернаціоналістів, 43  – відновлено роботу  ліфта;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4, 5;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                  вул. Металургів, 51, кв.***; вул. І. Виговського, 6, кв.***; вул. Праці, 2, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 3; Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                                 вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,

Гідро випробування: вул. Героїв Крут, 46, вул. Героїв Крут, 66,                             вул. Героїв Крут, 68/а, вул. Інтернаціоналістів, 63/б,                                               вул. Інтернаціоналістів, 15,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,                        вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                     вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                  вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 16, 21/1, 53; вул. Ковпака, б. 13, 15, 43;                вул. Л. Українки, б. 16

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                      вул. Р. Атаманюка, б. 15 (2 під.)

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, 23; пр. Курський, б. 55, 51 частково

Розпочаті роботи по ремонту козирків входів до під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 21

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 16, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 16,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21/1,  кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53,  кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Наложили бандаж, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – проведена заміна лампочки на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22, 22 а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 25 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Леваневського, буд. 4 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Суджанський, буд. 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Троїцька, буд. 33 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Вул. Бельгійська, буд. 12, 30 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Пров. Дерев’янко, буд. 2, 4 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 42, вул. СКД, буд. 42, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. Миру, буд. 30, вул. Прокоф’єва, буд. 3,вул. І. Сірка, буд. 17, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 34 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 6, вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Пров. Карбишева, буд. 104 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 51.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, буд. 47; вул. Петропавлівська, буд. 101, вул. Заливна, буд. 29, буд. 9;                        вул. Харківська, буд. 9, буд. 25, буд. 1; пр-д Даргомижського, буд. 3,                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 35, буд. 146/1; вул. Гамалія, буд. 1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                буд. 143, вул. Петропавлівська, буд. 129.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/13, буд. 165/135; вул. Воскресенська, буд. 15, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, пр-т. М. Лушпи,  буд. 9,                                    вул. З. Космоде’янської, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 81,                               пр-д Даргомижського, буд. 10, вул. Заливна, буд. 31, вул. Г. Крут, буд. 4,                   вул. Покровська, буд. 23, вул. Харківська, буд. 25.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Покровська, буд. 23,      вул. Г. Кондратьєва, буд. 154, вул. Гамалія, буд. 21, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання –  вул. Гамалія, буд. 1, буд. 31; вул. Покровська,   буд. 14, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/78.

Покос прибудинкової території: вул. Даргомижського, буд. 1, буд. 3, буд. 5, буд. 7;  пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 47, буд. 49; вул. Харківська, буд. 26/1.

Ремонт козирка біля входу в підвал: вул. Петропавлівська, буд. 53 – 2 під.

Ремонт дверей в під’їзді: вул. Петропавлівська, буд. 53 – 2 під.