Оперативний звіт по виконаних роботах за 08.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Білопільський шлях, 38; 49;  – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Люблінська, 20 – частковий ремонт системи водовідведення;

Вул. Робітнича, 67 – частковий ремонт системи водовідведення;

Вул. Іллінська, 35 – частковий ремонт системи водовідведення;

Пр-т. Курський, 41 – завершено ремонт під’їздів №3,4;

Вул. Засумська, 12/А – прибирання козирка входу до під’їзду;

Вул. Д. Галицького, 53 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 53 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 57 –  усунено протікання мережі ХВП;

Вул. Першотравнева, 24 – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Засумська, 12/А – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Іллінська, 51/1 – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Котляревського, 2/3 – проведено ревізію поверхового ел. щитка;

Вул. Нахімова, 34 – проведено ревізію поверхового ел. щитка;

Вул. Першотравнева, 24 – відновлено освітлення у квартирі заявника

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

Вул. Котляревського, 2/6  – відновлено роботу ліфта;

Вул. Харківська, 30/2  – відновлено роботу ліфта;

Пр-т. Курський, 41  – відновлено роботу  ліфта у під’їзді №3;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:    вул. Реміснича,12/1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 12/2, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Лермонтова, 1,кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Реміснича, 35, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Металургів, 14, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 14, під’їзд 2;                        вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Ковпака, 35, під’їзд 2, 5;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*,               пр-т. М. Лушпи, 30, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                     вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б,  вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                            вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Миру, буд. 30, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 8, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 12, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 53, 55, 129, 133; вул. Р. Атаманюка, б. 59;                  вул. Л. Українки, б. 25

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                    вул. Р. Атаманюка, б. 15 (2 під.)

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, 25; пр-т. Курський, б. 55, 51 частково

Продовжуються роботи по ремонту козирків входів до під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 21

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го та 5-го під’їздів. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та течію каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по закріпленню та прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – встановили лампочку в 2-му блоці на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 5, кв. №* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 20, кв. №* – встановили 2-і лампочки на 1-му та 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено. Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пр-т. М. Лушпи, буд. 49, вул. Г. Крут,                 буд. 12.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Гамалія, буд. 31, вул. Г. Крут, буд. 12, пр-т. М. Лушпи, буд. 49, вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 107; вул. Заливна, буд. 13, вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 25, буд. 1;                вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. З. Космодем’янської, буд. 6,                                    пл. Незалежності, буд. 8, пров. 9 Травня, буд. 4, вул. Прокоф’єва, буд. 24/б.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                буд. 183, вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              пр-т. М. Лушпи,  буд. 39, вул. З. Космоде’янської, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Покровська, буд. 23, вул. Покровська, буд. 23.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання –  вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48.

Покос прибудинкової території: вул. Гамалія, буд. 18, 20, 22, 24, 30, 32 (тротуар), буд. 17/1, 19, 21, 31, 33, 36/1.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, буд. 49, вул. Гамалія, буд. 33, вул. Г. Кондратьєва,                буд. 128, вул. Харківська, буд. 1.

Заміна кранів на мережі ХВП: вул. Прокоф’єва, буд. 30 – 2 шт.,                            пр-т. М. Лушпи, буд. 43/1 – 6 шт.

Ізоляція на мережі опалення: вул. Покровська, буд. 22 – 20 м.

Заміна мережі опалення: вул. Покровська, буд. 22 – 14 м.

Заміна мережі ГВП: пр-т. М. Лушпи, буд. 39 – 6 м.

Заміна мережі ХВП: вул. Прокоф’єва, буд. 30 – 4 м., пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2 – 5 м., пр-т. М. Лушпи, буд. 55 – 4 м.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пр-т. Шевченка, буд. 8 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пр-т. Шевченка, буд. 21 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

Пр-т. Шевченка, буд. 28, 32, 34 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Пров. Красовицького, буд. 2 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Пров. Суджанський, буд. 20 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Вул. Горького, буд. 25 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання на технічному поверсі будинку;

Пров. Дерев’янко, буд. 1 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Пров. Красовицького, буд. 9 – виконано обстеження інженерних мереж  на технічному поверсі  будинку;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду; виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами. Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.