Оперативний звіт по виконаних роботах за 09.08.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. І. Кавалерідзе, 17, пров. Гетьманський – проведено роботи з дезінсекції підвальних приміщень;

вул. Ковпака, 53 – продовження ремонту покрівлі;

вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду №2;

вул. Котляревського, 2/9, вул. І. Кавалерідзе, 9, 9/2, вул. Засумська, 13, вул. Іллінська, 35, вул. Першотравнева, 20, 22 – проведено вивезення гілля та залишків зелених насаджень з прибудинкової території житлових будинків;

вул. В. Чорновола, 78, вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – проведено благоустрій ділянок прибудинкової території;

вул. Котляревського, 2/7 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації під’їзду №1;

вул. Лебединська, 4 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – прочищено мережу каналізації;

вул. Засумська, 5 – прочищено мережу каналізації та замінено ділянку трубопроводу мережі;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження мережі ХВП у підвальному приміщенні 5-го під’їзду, протікання не виявлено;

вул. Харківська, 5 – проведено обстеження рушниковисушувача у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності його заміни;

вул. Садова, 32 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                         КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

вул. Троїцька, 21 – проведено обстеження у квартирі заявника, виявлено разове залиття, надано роз’яснення мешканцям;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 19 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1, 5;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 60, буд. 127, буд. 90;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 13,                  вул. Гамалія, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 181, вул. Петропавлівська;                буд. 123, буд. 60; вул. Соборна, буд. 42, пр-т М. Лушпи, буд. 49, буд. 43/2;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140, вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Харківська, буд. 6/2;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, вул. Заливна,  буд. 1, буд. 31, пр-т М. Лушпи, буд. 39/;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. О. Аніщенка, буд. 1, вул. Соборна, буд. 43.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;                         вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5;                             вул. Металургів,1 6, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 13, під’їзд 4; вул. Металургів, 26, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                        вул. Праці, 37, кв.***;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Лермонтова, 15, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;                                               вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Праці, 2, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                               вул. Металургів,7, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами:  вул. Холодногірська,3 3/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Металургів, 16, під’їзд 1, 2, 4; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Гідравлічні випробування: вул. Івана Сірка, 12, кв.*;

зборка елеватору: вул. Івана Сірка, 14;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 61А, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошніченка, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42,                             вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 133; вул. Ковпака, б. 13, 43; вул. Лесі Українки,                 б. 4/1; вул. Р. Атаманюка, б. 31;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           пр-т Курський, б. 8;

виконані роботи по склінню вікон на сходовій клітині житлового будинку: пр. Курський, б. 129;

Пр-т Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню випуску к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Лесі Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню та з’єднанню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з трубопроводу, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 47, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Лесі Українки, б. 16, кв. №* –  відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр-т Курський, б. 37, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пров. Богуна, буд. 2, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 30,  вул. Івана Сірка, буд. 15 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

вул. Нижньосироватска, буд. 66,  вул. Івана Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. С. Табали, буд. 70/1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконані ремонтні роботи мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Г. Сковороди, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 4, 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 13 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 5А – проведені роботи по відкачуванню води в підвальному приміщенні будинку;

пров. Красовицького, буд. 2 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. територія ЧРЗ, буд. 14 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т. Шевченка, буд. 10 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Рибалко, буд. 4 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Супруна, буд. 6 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

пр-т Шевченка, буд. 8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

пр-т Шевченка, буд. 10, 12 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення.

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.