Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.08.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Люблінська, 20 – розпочато ремонт віконних укосів у під’їздах № 5, 6 після заміни вікон;

Вул. Ковпака, 53 – продовження ремонту покрівлі;

Вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду № 2;

Вул. Пушкіна, 53 – проведено герметизацію покрівлі над кватирами заявників;

Вул. Б. Шлях, 61, 23 – проведено погодження з відповідними організаціями виконання земляних робіт;

Вул. Пушкіна, 53 – розпочато роботи з заміни запірної арматури мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Пушкіна, 55 – проведено закріплення трубопроводів мережі каналізації у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Першотравнева, 26 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності заміни внутрішньо квартирних трубопроводів;

Вул. Римського-Корсакова, 16 – злито систему опалення для проведення мешканцями внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Пров. Гетьманський, 14 – обстежено мережу опалення у квартирі заявника, виявлено протікання опалювального приладу, надано роз’яснення заявнику щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Першотравнева, 33 – усунено протікання запірної арматури у квартирі заявника;

Вул. Римського-Корсакова, 16 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал»  про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Роменська, 81 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                  КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Котляревського, 2/2 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Котляревського, 3/1 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт мешканцями;

Вул. Я. Мудрого, 15 – відключено/включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт мешканцями;

Вул. Садова, 32 – проведено обстеження електромережі квартири заявника, сторонніх підключень не виявлено;

Вул. Роменська, 100 – проведено обстеження електромережі квартири заявника, сторонніх підключень не виявлено;

Територія Сільськогосподарського технікуму, 22 – проведено ревізію електрощитової;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 51/1 – проведено обстеження електромережі у підвалі, система функціонує;

Вул. Іллінська, 12 – замінено електричні автомати.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 4;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                        вул. Металургів, 4, під’їзд 4;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Лермонтова,1, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;                                           вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                              вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 21,                під’їзд 2; вул. Реміснича, 10, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3;                       вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 74, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр-т. М. Лушпи, 24, кв.*,                                      пр-т. М. Лушпи, 24, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Л. Українки, б. 14; вул. Р. Атаманюка, б. 22, 31, 33, 43/б,                51, 53

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        пр-т. Курський, б. 8

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, кв. № – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведена заміна аварійної ділянки трубопроводу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 22, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський. б. 51, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. Харківська, буд. 114, вул. СКД, буд. 18, вул. СКД, буд. 5, вул. Харківська, буд. 58/В, пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 14, вул. Охтирська, буд. 24 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Нижньосироватська, буд. 62 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у місцях загального користування.

Вул. СКД, буд. 12, вул. С. Табали, буд. 30, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 5, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 5/А – зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна патрона;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по відновленню подачі напруги у квартирах по стояку;

Пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, ремонт вимикача;

Пр-т. Шевченка, буд. 6 – виконані роботи по підключенню ввідної кабельної мережі до квартири;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, ремонт вимикача та заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 4 – провели обстеження на стороннє приєднання до електричних мереж у квартирі;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку квартир, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 32 – виконані роботи по усуненню протікання каналізаційного трубопроводу у квартирі;

Вул. Горького, буд. 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку квартири, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 45 – виконані роботи по відновленню контактного з'єднання;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, буд.143, буд.165/140, буд.191; вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Крут, буд. 26, буд.20; вул. Г. Кондратьєва, буд. 37.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Крут, буд.20;                 вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1; вул. Даргомижського, буд.3; вул. Гамалія, буд. 17/1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП за адресою:                                      вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Харківська, буд. 25, буд. 1, буд. 8, буд. 26/1; пр-т. М. Лушпи, 39/1; вул. Олеся, буд. 1.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Даргомижського, буд. 3.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                                     вул. Петропавлівська, буд. 76; вул. Прокоф’єва, буд. 36.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Петропавлівська, буд. 81.

Ремонт ДВК: вул. Петропавлівська, буд. 117

Відключення ХВП,ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул.9 Травня, буд. 4; вул. І. Сірка, буд. 2; вул. Петропавлівська, буд. 106; вул. Перекопська, буд.12; вул. Прокоф’єва, буд. 30.

Заміна кранів на мережі ХВП: вул. Соборна, буд. 43 – 6шт.

Заміна мережі ХВП: вул. Соборна, буд. 43 – 20 п.м.