Оперативний звіт по виконаним роботам за 12.08.2021 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Люблінська, 20 – продовження ремонту віконних укосів у під’їздах №5,6 після заміни вікон;

вул. Ковпака, 53 – продовження ремонту покрівлі;

вул. Зв’язківців, 9 вул. Роменська, 88,90,89 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації;

вул. Охтирська, 13 – усунено протікання мережі ХВП у місцях загального користування – установлено хомут;

вул. Я. Мудрого, 57 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12/1 – відключено/включено ХВП для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт мешканцями;

вул. Декабристів, 78 – надано роз’яснення щодо відсутності електропостачання у житловому будинку;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено обстеження мережі ХВП, виявлено причину відсутності ХВП у квартирі заявника, необхідно проводити внутрішньо квартирних робіт;

вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

пл. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Новомістенська, 37 – відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

вул. Ковпака, 87 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1 (3 виклики);

вул. Котляревського, 2/2А – відновлено роботу ліфта;

вул. Прокоф’єва, 29/1 – відновлено роботу ліфта;

вул. Бельгійська, 17 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021– 2022 р.р.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, буд. 53, 55; пр-т Курський, буд. 39, 43; вул. Ковпака, буд. 14; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; вул. Л. Українки, б. 25;                       вул. Г. Чибісова, буд. 16/1;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                    вул. Р. Атаманюка, буд. 1/а;

пров. Лікаря З. Красовицького, буд. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення  каналізаційного стояку в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, буд. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі каналізації в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Українки, буд. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, буд. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, буд. 16/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, буд. 39, кв. №* – проведена заміна патрону та лампочки в 7-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, буд. 43, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 22, вул. Паркова, буд. 1, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Прокоф’єва, буд. 31, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 18, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 62 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у місцях загального користування;

вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП на технічному поверсі;

вул. І. Сірка, буд. 17 - проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Богуна, буд. 3, вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25,кв.***;                                         вул. Нижньохолодногірська, 8, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Нижньохолодногірська, 8, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 8;

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                         вул. Металургів, 4, під’їзд 8;

відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Нижньхолодногірська, 8, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;                                     вул. Холодногірська, 33/1,кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                                вул. Л. Бикова, 2/1,кв.***;

відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                           вул. Реміснича, 10/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                             вул. Праці, 31, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами:  вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,                                       вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*;

злиття теплоносія: вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*;

відкриття елеватору: вул. Прокоф’єва, 35;

заміна запірної арматури: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. І. Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошніченко, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42,                                 вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 27 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Супруна, буд. 4 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Леваневського, буд. 22 – планове відключення холодного водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Троїцька, буд. 43 – планове відключення холодного водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

вул. Привокзальна, буд. 35/А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 5/А, 23, 40 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Новомістенська, буд. 23, 37 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 10 – проведено обстеження внутрішньобудинкових інженерних у квартирі;

вул. Горького, буд. 6, 10/А, Б, 18, 20 – проведено сумісне обстеження с                            КП «Міськводоканал» внутрішньобудинкових інженерних у підвальному приміщені будинку;

вул. Троїцька, буд. 24 – проведення  перевірки гідравлічних випробувань елеватора випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

вул. Супруна, буд. 7 – проведення перевірки теплового пункту будинку;

вул. Леваневського, буд. 2 – проведення перевірки теплового пункту будинку;

вул. Новомістенська, буд. 33, 35 – проведення перевірки теплового пункту будинку;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 72, буд. 107; вул. Г. Кондратьєва, буд. 145, буд. 122 ;вул.  І. Сірка,  буд. 2; вул. Харківська, буд. 26/1;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами:  пр-т М. Лушпи, буд. 31, буд. 43/2; вул. Заливна, буд. 1; вул. Героїв Крут, буд. 12;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12; вул. Шишкарівська, буд. 2; вул. Покровська, буд. 25; вул. О. Олеся, буд. 1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                      вул. Харківська, буд. 25; пр-т М. Лушпи, буд. 43/2; вул. Шишкарівська, буд. 15; вул. О. Аніщенка, буд. 1;

обстеження дворової каналізації за адресою:вул. Гамалія, буд. 18;                    вул. О. Олеся, буд. 1;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Заливна, буд.1; пр-т М. Лушпи, буд.39, вул. Заливна, буд. 13;                             вул. Прокоф’єва, буд. 22;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком;

ремонт ДВК: вул. Г. Кондратьєва, буд. 118;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Заливна, буд. 11; вул. Прокоф’єва, буд. 22; вул. Петропавлівська, буд. 51; вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, буд. 38; вул. Небесної Сотні, буд.7;

ремонт лавочки біля будинку: вул. Г. Кондратьєва, 165/135, під. 3 – 1шт.;

ремонт сходів біля під’їзду будинку: вул. Академічна, буд. 5;

ремонт оголовків ДВК: вул. Петропавлівська, буд. 53 – 2 шт.;

заміна мережі опалення: вул. Покровська, буд. 22 – 12 п. м;

заміна мережі каналізації: вул. Шишкарівська, буд. 15 – 2 п. м;

ізоляція інженерних мереж: вул. О. Олеся, буд. 1 – 38 п. м, вул. Прокоф’єва,  буд. 36 – 30 п. м.