Оперативний звіт по виконаних роботах за 13-15.08.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження покрівлі над квартирами заявників та розпочато ремонтні роботи;

Вул. Люблінська, 20 – продовження ремонту віконних укосів у під’їздах № 5, 6 після заміни вікон;

Вул. Пушкіна, 53 – проведено дератизацію підвального приміщення;

Вул. Ковпака, 53 – завершено ремонт покрівлі;

Вул. Нахімова, 19 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Пушкіна, 55 – прочищено мережу каналізації;

Вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Ковпака, 47 – проведено роботи з заміни ділянок трубопроводів мережі каналізації;

Вул. Роменська, 88 – проведено обстеження мережі каналізації, у квартирі заявника доступу до внутрішньо квартирних трубопроводів мешканці не надали;

Вул. Іллінська, 51/1 – відключено ХВП та ГВП для усунення протікання у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 53 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Д. Галицького, 34 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Декабристів, 78 – відключено ХВП на будинок для усунення пориву трубопроводу;

Вул. Котляревського, 3/1 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Ковпака, 23 – відключено ХВП та ГВП для усунення протікання у квартирі заявника;

Вул. Заливна, 9 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Римського-Корсакова, 16 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 3/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Набережна р. Стрілка, 24 – відновлено освітлення у квартирі заявника (2 виклики);

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Вул. Ковпака, 71 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Ковпака, 85 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Ковпака, 77/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Пр-т. Курський, 41 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

Вул. В. Чорновола, 55 – відключено ліфт у під’їзді № 1 для проведення ремонтно-налагоджувальних робіт;

Вул. Шевченка, 2 – відключено ліфт у під’їзді № 6 для проведення ремонтно-налагоджувальних робіт;

Вул. Холодногірська, 31 – відключено ліфт для проведення ремонтно-налагоджувальних робіт;

Вул. Іллінська, 49 – відключено ліфт для проведення ремонтно-налагоджувальних робіт.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021–2022 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;                           вул. Металургів,16, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Праці, 34, під’їзд 1; вул. Чорновола, 51/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                              вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 34, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                   вул. Лермонтова,1, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***;                                                    вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                            вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;                                     вул. Праці, 34, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                               вул. Праці, 31, кв.***; вул. Київська, 26, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;                     вул. Холодногірська, 51, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 9,      під’їзд 2; вул. Праці, 26, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 28, 29, 53; вул. Л. Українки, б. 4/1;                        пр-т. Шевченко, б. 9, 13; вул. Ковпака, б. 15, 55; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          вул. Р. Атаманюка, б. 1а

Пр-т. Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному трубопроводі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 28, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна шлангу, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Шевченко, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Супруна, б. 21, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 3-му під’їзді на 1-му та 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Шевченко, б. 13, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді біля поштових скриньок, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – проведена заміна патрона та лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Технічний огляд мереж водопостачання, каналізації:  вул. Г. Крут, 36-84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 14 кв.*

Гідравлічні випробування системи опалення: вул. Прокоф’єва, 35,

Установка кріплень труб гарячого водопостачання: вул. Г. Крут, 36, 1-6 п., підвал.

Заміна корінного крану: вул. Г. Крут,70/а,  кв.*

Прочищення каналізаційної мережі: пр-т. М. Лушпи, 42, 3-й п. підвал,                    вул. Г. Крут, 84/б, 3 п. підвал,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                      вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 28 – проведено обстеження внутрішньобудинкових інженерних мереж холодного водопостачання у підвальному приміщені будинку, засувка по стояку відкрита;

Вул. Супруна, буд. 10 – проведено обстеження каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, відсутній доступ;

Вул. Горького, буд. 38 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 25, 33 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Троїцька, буд. 43 – виконані роботи по відновленню освітлення  у квартирі;

Вул. Привокзальна, буд. 12 – виконані роботи по відновленню освітлення  у квартирі;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані роботи по відновленню освітлення  у квартирі;

Вул. Горького, буд. 36, 38, 38/А, 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна вимикача;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна вимикача;

Вул. Троїцька, буд. 41 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна вимикача;

Вул. Супруна, буд. 10 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна вимикача;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами. Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Паркова, буд. 1, вул. Харківська, буд. 58/В,

вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. Охтирська, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 19/2, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Менделєєва, буд. 4, вул. М. Вовчок, буд. 13, вул. Серпнева, буд. 7 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 46 вул. Харківська, буд. 40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. К. Зеленко, буд. 1, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Нижньосировастька, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 42 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 18, вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Гамалія, буд. 24.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Крут, буд. 12, вул. Заливна, буд. 29, вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, вул. Гамалія, буд. 1, вул. 20 р. Перемоги, буд. 3/а, пр-т. М. Лушпи, буд. 49, буд. 39/б.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,              буд. 118, буд. 126, буд. 130, буд. 110; вул. Соборна, буд. 32, вул. Гамалія,   буд. 36/1, вул. Академічна, буд. 7.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 144; вул. О. Олеся, буд. 1,                                вул. Петропавлівська, буд. 117, вул. Харківська, буд. 8/2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: пр-т. М. Лушпи, буд. 39, вул. Воскресенська, буд. 15.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.