Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.08.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Пушкіна, 53 – проведено роботи з заміни запірної арматури мережі опалення та замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації;

Вул. Римського-Корсакова, 16 – обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Лермонтова, 13 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 14 – проведено обстеження мережі каналізації – надано роз’яснення заявнику про необхідність проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Я. Мудрого, 5 – проведено обстеження виявлено і встановлено причини затоплення у квартирі заявника;

Вул. Першотравнева, 24 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт заявником;

Вул. Я. Мудрого, 64 – злито систему опалення для проведення внутрішньо квартирних робіт заявником;

Вул. Нахімова, 19 – відключено ГВП для виконання внутрішньо квартирних робіт заявником;

Вул. Іллінська, 49 – відключено ГВП для виконання внутрішньо квартирних робіт заявником;

Вул. Котляревського, 2/9 – відключено ХВП для виконання внутрішньо квартирних робіт заявником;

Вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження електромережі (електрощита поверхового), надано роз’яснення заявнику щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Засумська, 14 – відновлено роботу ліфта (2 виклика);

Вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Ковпака, 81/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Леваневського, 22 - відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. З. Красовицького, 4 – відновлено роботу ліфта.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021–2022рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 1, 2;                                вул. Лермонтова,17, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;                                      вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;                                                  вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича, 31,кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Реміснича, 10/1, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;                                     вул. Праці, 32, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 25,            під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5;                     вул. Металургів, 13, під’їзд 8; вул. Металургів, 13, під’їзд 3; вул. Праці, 26, під’їзд 8;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                            вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                               вул. Прокоф’єва, 35

Установка кріплень труб гарячого водопостачання: вул. Г. Крут, 36,          1-6 п., підвал.

Прочищення каналізаційної мережі: пр-т. М. Лушпи, 38, підвал,                             вул. І. Сірка, 15, 2 п., підвал.

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. І. Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошніченко, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24–42,                            вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 11 – виконано обстеження протікання зі стелі в квартирі, разове залиття;

Вул. Супруна, буд. 4 – виконано планове злиття теплоносія, для виконання ремонтних робіт по письмовому зверненню;

Пр-т. Шевченка, буд. 18 – виконано роботи по заміні корінного крану холодного водопостачання, по письмовому зверненню;

Вул. Леваневського, буд. 26 – проведено обстеження мережі опалення в підвальному приміщені будинку;

Вул. Горького, буд. 34 – проведено обстеження мережі опалення в підвальному приміщені будинку;

Пров. Інститутський, буд.7 – проведено обстеження мережі опалення в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 39 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Вул. Горького, буд. 5а – проведено обстеження каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання не виявлено;

Вул. Привокзальна, буд. 14, 18 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді;

Вул. Супруна, буд. 13 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 29 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 34 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 23, 31, 33, 53, 69; вул. Г. Чибісова, б. 3;                    пр-т. Курський, б. 37, 39, 45, 53; вул. Ковпака, б. 14; вул. Л. Українки, б. 6;               вул. Супруна, б. 12/1

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                    вул. Р. Атаманюка, б. 1 /а

Проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* (заміна корінного крану на трубопроводі ХВП); вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* (заміна корінного крану на трубопроводі ГВП і ХВП); пр-т. Курський.                  б. 53, кв. №* (заміна трубопроводу ХВП); пр-т. Курський. б. 45, кв. №* (заміна трубопроводу ХВП); пр-т. Курський. б. 39, кв. №* заміна корінного крану на трубопроводі ХВП); пр-т. Курський. б. 39, кв. №* заміна корінного крану на трубопроводі ХВП і ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* (заміна корінного крану на трубопроводі ГВП і ХВП);

Вул. Г. Чибісова, б. 3, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.                                    Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 30 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 34 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки у квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 6 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 44, вул. І. Сірка, буд. 23, пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. К. Зеленко, буд. 1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 29, вул. Харківська, буд. 8.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 129; вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, буд. 165/78, буд. 165/148; вул. 20 р. Перемоги, буд. 3/а, вул. Садова, буд. 71, вул. Заливна, буд. 29,                   пр-т. М. Лушпи, буд. 49, буд. 31.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Гамалія, буд. 1,               вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 37, буд. 165/10, буд. 165/140; вул. Петропавлівська, буд. 93, буд. 117; вул. Г. Крут, буд. 20, вул. Харківська, буд. 28/1,                        вул. О. Аніщенка, буд. 1, вул. Соборна, буд. 42, вул. Малиновського, буд. 10.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 183.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                        вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 28/1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 128, буд. 143; вул. Петропавлівська, буд. 109, вул. Г. Крут, буд. 20, вул. Соборна, буд. 19.

Ремонт електроплит: вул. Заливна, буд. 11.