Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.08.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Роменська, 90 – розпочато ремонт під’їзду № 3 та ділянки цоколя біля під’їзду №1;

Вул. Першотравнева, 31 – розпочато роботи з заміни запірної арматури мережі опалення;

Вул. Нахімова, 30 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Пушкіна, 20 – відключено ХВП для усунення протікання трубопроводу у квартирі заявника, після виконання робіт водопостачання відновлено;

Вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 58/Б – усунено протікання мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 35 – усунено протікання мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Заливна, 9 – прочищено трубопровід ливневої каналізації;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Першотравнева, 31 – проведено обстеження мережі електропостачання у підвальному приміщенні, освітлення є;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Ковпака, 63 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Бельгійська,18 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул.  Горького, 25 – відновлено роботу ліфта.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 31, 51, 53, 55; пр-т. Курський, б. 37;                          пр-т. Шевченко, б. 9;

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                      вул. Р. Атаманюка, б. 1/а

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку: вул. Ю. Вєтрова, б. 9, 11, 13

Пр-т. Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено акт (не виявлено).

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – проведена заміна 3-х автоматів в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;       вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4, 5; вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 2;                       вул. Металургів, 16, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                                         вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                  вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;                                                       вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;                                              вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                                       вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Металургів, 13, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                              вул. Праці, 2, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича,10/А, під’їзд 1; вул. вул. Реміснича, 10, під’їзд 7; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення і включення х/в і г/в по заявкам мешканців:                                 вул. Г. Крут, 74/б, кв.*, вул. Г. Крут, 36, кв.*

Прочищення дощової зливної каналізації: вул. Г. Крут, 44,                                    3-й п., вул. Г. Крут, 36/В, вул. Г. Крут, 38/а,                                                                        1-й п., вул. Г. Крут, 50/Б, вул. Г. Крут, 64,1-й п., вул. Г. Крут, 84/А, 2-й п.

Заміна ділянки дощової зливної каналізації: вул. Г. Крут, 64, 1-й п.

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Металургів, 5

Ремонт трубопроводу г/в: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, 2 п., підвал

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                      вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 114 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. Харківська, буд. 44, 2-га Староріченська, буд. 6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54/1, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 20 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 6 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25, 38, 39 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок, заміна патрону;

Вул. Горького, буд. 34 – виконано роботи по заміні автоматичного вимикача в електрощитовій;

Вул. Бельгійська, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в квартирі, протікання усунуто;Вул. Новомістенська, буд. 23 – проведено обстеження внутрішньобудинкових інженерних мереж  у підвальному приміщені будинку;

Пров. Інститутський, буд. 4 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22/А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 13 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду. Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами. Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Покровська, буд. 14,                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 50, вул. Г. Крут, буд. 20.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами:                                               вул. З. Космодем'янської, буд. 6, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 145,                   буд. 143, буд. 146/1, буд. 175, буд. 154; вул. Г. Крут, буд. 26,                               пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва,                   буд. 24/б, вул. Г. Кондратьєва, буд. 37, буд. 19; вул. Харківська, буд. 6/2.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, вул. Заливна, буд. 31, пров. 9 Травня, буд. 4, пр-т. М. Лушпи, буд. 9, буд. 49; вул. Шишкарівська, буд. 2.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Прокоф’єва, буд. 24/б

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: вул. Петропавлівська, буд. 93, буд. 101; вул. О. Олеся, буд. 1, буд. 5, буд. 4, буд. 2; вул. Малиновського, буд. 1,                   вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, буд. 50, буд. 54.