Оперативний звіт по виконаних роботах за 19.08.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Роменська, 90 – продовження ремонту під’їзду № 3 та ділянки цоколя біля під’їзду № 1;

Вул. Першотравнева, 31 – завершено роботи з поточного ремонту та налагодження роботи мережі опалення;

Вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/5 – усунено протікання трубопроводу мережі каналізації – установлено хомут;

Вул. Лермонтова, 13 – проведено роботи з закріплення трубопроводів мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Пров. Гетьманський, 14 – проведено заміну ділянки трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні під’їзду № 2 для усунення протікання;

Вул. Холодногірська, 31 – замінено запірну арматуру та ділянку трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено холодне водопостачання по стояку квартири заявника;

Вул. Прокоф’єва, 29/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 6 – відновлено роботу ліфта (2 виклики).

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022 рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 103, 103/1; вул. Р. Атаманюка, б. 31

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         вул. Р. Атаманюка, б. 1/а

Проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку: пр-т. Курський, б. 33

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський. б. 123, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – встановили лампочку на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – встановили лампочку на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пров. Березовий. б. 30, кв. №* – увімкнули автомат в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;                             вул. Праці, 32, під’їзд 3; вул. Металургів, 4, під’їзд 7; вул. Металургів, 15, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;                                       вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;                                               вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Лермонтова,1, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Металургів, 4, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;                                                вул. Реміснича, 10/А, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                              вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича,19,        під’їзд 1; вул. вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Праці, 32, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 10, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. С. Табали, буд. 30, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Нижньосировастська, буд. 69, вул. М. Вовчок, буд. 13 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 34 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 25, вул. М. Вовчок, буд. 29 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Г. Крут,70/а, кв.*, вул. Г. Крут, 62/б, кв.*

Прочищення дощової зливної каналізації: вул. Інтернаціоналістів, 63/б,                   1-й п, вул. Г. Крут, 84/б, 2-й п., вул. Г. Крут, 44,1-й п.

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Г. Крут, 46, 2 –й п., підвал

Заміна засувок на мережі опалення та г/в : вул. Прокоф’єва,35

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                      вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                             вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, буд. 8 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщені будинку, заміна лампочок, заміна патрону;

Пров. Інститутський, буд. 7 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до  під`їзду, заміна патрону;

Вул. Горького, буд. 38 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Троїцька, буд. 41 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до  під`їзду, заміна лампочок, заміна патрону;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2, 38, 41 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Вул. Псільська, буд. 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду. Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами. Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 68.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 189, буд. 165/126, буд. 191; вул. Г. Крут,       буд. 26, пр-т. М. Лушпи, буд. 49, буд. 55.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,             буд. 36, вул. О. Аніщенка, буд. 3.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Заливна, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Петропавлівська, буд. 117, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. О. Аніщенка, буд. 3.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                      вул. І. Сірка, буд. 2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: вул. З. Космодем’янської, буд. 2, буд. 4, буд, 6, буд. 8; вул. Козацький Вал, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48,                 буд. 50, буд. 54; пров. 9 Травня, буд. 4, буд. 8; вул. Малиновського, буд. 1, вул. Соборна, буд. 32, буд. 27, буд. 25, буд. 19, буд. 42, буд. 43;                             вул. Воскресенська, буд. 15, вул. Кооперативна, буд. 4, буд. 6;                                 вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 129, буд. 123.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 187, пр-т. М. Лушпи,              буд. 39/1, вул. О. Аніщенка, буд. 3.