Оперативний звіт по виконаних роботах за 26.08.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 77а, вул. В. Чорновола, 78, вул. Котляревського, 2/9,                      вул. І. Кавалерідзе, 17 – проведено дезінсекцію підвальних приміщень;

Вул. Роменська, 90 – продовження ремонту під’їзду № 3;

Вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 34 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Троїцька, 21 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Нахімова, 19 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Пушкіна, 53 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження електромережі у квартирі заявника, виявлено причину відсутності освітлення, надано роз’яснення заявнику щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Супруна, 32/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Ковпака, 81/а – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022рр.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1,  під’їзд 3, 5; вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3, 5;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                  вул. Праці, 26, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича,15, кв.***;              вул. Холодногірська, 49, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                             вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3;

Відновлення роботи ліфтів за  адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;                       вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 1, 3 ;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Г. Крут, 68/б, кв;

Гідравлічні випробування системи опалення: вул. Г. Крут, 36/в, вул. Г. Крут, 54/б

Ремонт мережі х/в: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, 3 п., підвал

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Г. Крут, 80/а, 1-й п. підвал

Установка таперов на каналізаційній мережі: вул. Г. Крут, 80/а, 1-й п. підвал

Відключення і включення води по заявкам мешканців:                                      вул. І. Сірка, 12,кв.*, вул. Г. Крут, 76, кв.*

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84/б,                      вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. І. Сірка, 12-15, 43, вул. Прокоф’єва,                 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24–42,                    вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 53, 103; вул. Ковпака, б. 43

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню трубопроводу, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – проведена заміна лампочки в підвальному приміщенні 4-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – проведений ремонт патрону на в 2-му блоці на 12-у поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25, 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до  під`їзду, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до  під`їзду, заміна лампочок;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до  під`їзду, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 3 – ремонтні роботи поверхової електророзподільної шафи;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 18, 22 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35/А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 38/А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд.34, 33 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 12 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Пров. Суханівський, буд. 1 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду. Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами. Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 10, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. СКД, буд. 34, вул. Паркова, буд. 1, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 36 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 39, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 43/А – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 46, вул. Охтирська, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 42, пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. СКД, буд. 21, вул. Нижньосироватська, буд. 60 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 11, вул. Харківська, буд. 28/1, пр-т. М. Лушпи, буд. 9.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, буд. 167/1, буд. 165/13, буд. 6; вул. Петропавлівська, буд. 127,    вул. Харківська, буд. 8,  буд. 8/2, буд. 1/1, вул. Г. Крут, буд. 26,                             вул. Прокоф’єва, буд. 24/б.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1, буд. 165/140, буд. 175, буд. 38; вул. Заливна, буд. 31,  вул. Харківська, буд. 22, буд. 1, буд. 1/1; пр-т. М. Лушпи, буд. 9,                  буд. 39/1; вул. І. Сірка, буд. 2, вул. О. Олеся, буд. 6.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 74, вул. Гагаріна, буд. 16.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Покос прибудинкової території: вул. Академічна, буд. 5,                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 19, вул. Малиновського, буд. 1, буд. 9, буд. 10;                  вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 109, буд. 107.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Малиновського, буд. 2, вул. Харківська, буд. 22,                                     вул. Кооперативна, буд. 6, пр-т. М. Лушпи, буд. 31.

Заміна кранів на мережі опалення: вул. О. Олеся, буд. 1 – 6 шт.

Роботи по заміні зливової к/з: вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1 – 3 м.,                      вул. О. Береста, буд. 5 (1 під.) – 8 м., вул. Шишкарівська, буд. 2 (2 під.) – 1 м.