Оперативний звіт по виконаних роботах за 02.08.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду № 2;

Вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Холодногірська, 31 – усунено протікання мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації;

Вул. Робітнича, 45 – обстежено мережу каналізації та повідомлено                    КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Робітнича, 49 – прочищено витяжку з теплового пункту;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду;

Вул. Героїв Чорнобиля, 3 – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Нахімова, 19 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження електромережі у квартирі заявника, надано роз’яснення заявнику щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3 (2 виклики);

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта;

Пл. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта (2 виклики), після чого відключено ліфт для проведення налагоджувальних робіт.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1;                       вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів,17, під’їзд 2;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами:                                вул. Реміснича, 6, під’їзд 8;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                               вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 2; вул. Металургів, 9, під’їзд 6;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Холодногірська, 45, кв.***;

Відновлення робот ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*,

Розборка елеваторних вузлів: вул. І. Сірка, 12, вул. І. Сірка, 14

Заміна запірної арматури: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 43, 47, 55, 129, 131; вул. Р. Атаманюка, б. 1/а;        вул. Л. Українки, б. 6, 25; вул. Ковпака, б. 41

Завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                вул. Р. Атаманюка, б. 33 (8 під.)

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 1/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака. б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 43, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 19, вул. К. Зеленко, буд. 10, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 21, вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 44, вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, 3-й Парковий проїзд, буд. 2 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 5/а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконано обстеження мережі каналізаційної мережі в підвальному приміщені будинку, протікання не виявлено.

Вул. Рибалко, буд. 4 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі

Вул. Новомістенська, буд. 4, 33 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвальному приміщені будинку, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 18 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвальному приміщені будинку, заміна лампочок;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення в підвальному приміщені будинку, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 34 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено електричний автомат;

Пл. Горького, буд. 6 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Вул. Горького, буд. 34 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 22, пр-т. М. Лушпи, буд. 39/1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                   буд. 1/1, буд. 22; пр-т. М. Лушпи, буд. 31, вул. Прокоф’єва, буд. 24/б,                           вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Заливна, буд. 9, буд. 15; вул. Г. Кондратьєва,                буд. 143, буд. 165/13, 165/а, буд. 171/а, буд. 165/8, буд. 154, буд. 130;                      вул. Гамалія, буд. 35, вул. Петропавлівська, буд. 51.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 129, вул. Соборна, буд. 27.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 140, буд. 143, буд. 189, буд. 191; вул. Заливна,                буд. 31, вул. Петропавлівська,  буд. 76, буд. 101; вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 26,                     вул. Прокоф’єва, буд. 36, буд. 12; вул. Соборна, буд. 32.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Соборна, буд. 35.