Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.08.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Роменська, 90 – продовження ремонту під’їзду № 3;

Вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Люблінська, 20 – прочищено мережу каналізації;

Пров. Гетьманський, 14 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Я. Мудрого, 61 – проведено зварювальні ремонтні роботи з заміни ділянки трубопроводу (вводу) мережі опалення;

Вул. Шевченка, 2 – замінено запірну арматуру та ділянку трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні під’їзду №5 – виконано зварювальні роботи;

Вул. Роменська, 88 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Люблінська, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Люблінська, 5 – відключено водопостачання для усунення протікання корінного крану у квартирі заявника, роботи виконано водопостачання відновлено;

Вул. Садова, 53 – злито систему опалення для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявником;

Вул. Д. Галицького, 35 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – усунено протікання зі стелі у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 52 – усунено протікання  мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 21 – проведено обстеження мережі електропостачання квартири заявника, внутрішньо квартирне питання надано консультацію заявнику;

Вул. Декабристів, 143 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 53, 103; вул. Ковпака, б. 15; вул. Б. Гмирі, б. 7/а; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 35; вул. Г. Чибісова, б. 16/а

Вул. Б. Гмирі, б. 7/а кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по з’єднанню трубопроводу, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу каналізації, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 16/а, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 16, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено).

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – проведені роботи по ремонту патрону в 2-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Новорічна, б. 1, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3;                     вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 2;                        вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 2;  вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Н.Холодногірська, 10, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***;                                                 вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                                      вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Реміснича,10/А, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                                  вул. Холодногірська, 49, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2; вул. Металургів, 13, під’їзд 8;

Відновлення роботи ліфті за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;                         вул. Металургів, 24, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. М. Вовчок, буд. 17, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд. 1, пров. Карбишева, буд. 104, вул. М. Вовчок, буд. 5 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 17,вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Харківська, буд. 41, вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. Харківська, буд. 46, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. Серпнева, буд. 12 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 17, вул. І. Сірка, буд. 21 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 5/А – виконані ремонтні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення входу у під`їзд, заміна лампочок;

Вул. Псільська, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Г.Сковороди, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35/А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 4, 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 37 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 34 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35/б – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Супруна, буд. 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Горького, буд. 41 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Пл. Горького, буд. 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Горького, буд. 1, 2, 3, 5, 6, 13, 39 – проведення робот по перевірки теплових пунктів;

Вул. Горького, буд. 2 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Г. Крут, 68/а, кв.*, вул. Г. Крут, 62/б, кв.*, вул. Г. Крут, 68/а, кв.*, вул. Г. Крут, 68/а, кв.*,                             вул. Г. Крут, 64, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Г. Крут, 46/б

Ремонт лежака г/в: вул. Г. Крут, 82/в, 1-й п., підвал

Технічне обслуговування дощової зливної каналізації: вул. І. Сірка,14,                2-й п., вул. Г. Крут, 84/а,1-й п.

Підготовка будинку до гідравлічного випробування: вул. Металургів, 5

Підготовка до розборки бойлера: вул. Прокоф’єва, 35

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15,43, вул. Прокоф’єва,                10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                    вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Даргомижського, буд. 7, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 68, вул. Г. Кондратьєва, буд. 175.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                     буд. 1/1, буд. 6/2, буд. 8; вул. Заливна, буд. 13, вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, буд. 37, буд. 165/135, пр-т. М. Лушпи, буд. 31, буд. 39; вул. Лебединська,                    буд. 6, буд. 12; вул. Петропавлівська, буд. 76.

Прочищення каналізаційної системи за адресою:                                                    вул. З. Космодем’янської, буд. 2.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Гамалія, буд. 1, вул. Харківська, буд. 1/1, буд. 28/1, вул. З. Космодем’янської, буд. 2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                             буд. 165/134, буд. 165/135.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                         вул. Воскресенська, буд. 15.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.