Оперативний звіт по виконаних роботах за 04.08.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Ковпака, 71 – продовження ремонту під’їзду № 2;

Вул. Котляревського, 2/7 – проведено поточний ремонт ділянки вимощення;

Вул. Котляревського, 2/7 – розпочато частковий ремонт вбудованого водопідігрівача;

Вул. Іллінська, 12/1 – встановлення відливів на козирках входів до під’їздів;

Вул. Робітнича, 84 – продовження робіт з часткової заміни запірної арматури мережі опалення;

Вул. І. Кавалерідзе, 9; 9/2 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Пров. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Люблінська, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Котляревського, 1/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено подачу холодного водопостачання по стояку квартири заявника;

Вул. І. Кавалерідзе, 9; 9/2 – відновлено подачу гарячого водопостачання в житлових будинках;

Пр-т. Т.Шевченка, 11 – проведено обстеження інженерних мереж, виявлено причини протікання надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Заливна, 9 – відновлено комунальне освітлення (3 виклики);

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Ковпака, 81/В – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Ковпака, 89 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1 (2 виклики);

Вул. З. Кравицького, 4 – відновлено роботу ліфта;

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення мережі зливової (дощової) каналізації за адресами:                             вул. Металургів, 16, під’їзд 3;

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 35, кв.***;  вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;  вул. Металургів, 13, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні  роботи  мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, кв.***;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                 вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Н. Холодногірська, 8, кв.***;                                   вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;                                   вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Металургів, 7, під’їзд 1; вул. Металургів, 9, під’їзд 6;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                              вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресам: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;                          вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 41, вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Прокоф’єва, буд. 1 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. С. Табали, буд. 30, вул. Харківська, буд. 40 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. М. Вовчок, буд. 17, вул. Нижньосироватська, буд. 66 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

2-й Парковий проїзд, буд. 6 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 27; пр-т. Курський, б. 103, 103/1;                             вул. Ковпака, б. 55; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         пр-т. Курський, б. 8/2

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено).

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведена заміна лампочок, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – проведена заміна вимикача в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Гідравлічні випробування: вул. Мірошніченко, 11, вул. Мірошніченко,13, вул. Мірошніченко, 15,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,                      вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*,

Зборка елеваторних вузлів: вул. І. Сірка, 12, вул. І. Сірка, 14,

Заміна запірної арматури: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 52, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                           вул. Інтернаціоналістів, 15-65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                 вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8, буд. 25;                    вул. І. Сірка, буд. 2, пров. Огарьова, буд. 3.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 8, буд. 25; пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, буд. 49; вул. І. Сірка, буд. 2,                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 138, вул. Заливна, буд. 13, вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. Гамалія, буд. 31.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, вул. Гамалія, буд. 20, вул. Покровська, буд. 25.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 167/1, буд. 128, буд. 165/134, буд. 16;                 вул. О. Аніщенка, буд. 10, вул. Петропавлівська,  буд. 101, буд. 109, буд. 93; пр-т. М. Лушпи, буд. 31, вул. Гамалія, буд. 19, вул. Харківська, буд. 8,                      буд. 26/1; вул. Академічна, буд. 5, вул. Покровська, буд. 25,                                 вул. 2-га Харківська, буд. 6.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 20.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Прокоф’єва, буд. 22, вул. Воскресенська, буд. 15.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання –  вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, вул. Соборна, буд. 32, буд. 43; вул. О. Аніщенка, буд. 1, вул. Гамалія, буд. 1,  вул. Петропавлівська, буд. 53.

Покос прибудинкової території: вул. Прокоф’єва, буд. 24б, буд. 12;                     вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Заливна, буд. 29, буд. 31, буд. 1, буд. 11, буд. 13, буд. 13/а, буд. 15; вул. Харківська, буд. 6, буд. 8, буд. 8/2, буд. 25, буд. 26/1, буд. 28/1; пр-т. М. Лушпи,  буд. 9, вул. 2-га Харківська, буд. 4, буд. 6.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалко, буд. 4 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Привокзальна, буд. 18 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Рибалко, буд. 4 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пл. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в квартирі;

Пров. Суджанський, буд. 8- виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Дерев’янка, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 40, 49 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна вимикача;

Вул. Леваневського, буд. 18, 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 2, 5 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Вул. Горького, буд. 41, 49 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.