Оперативний звіт по виконаних роботах за 31.08.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Роменська, 90 – продовження ремонту під’їзду № 3;

Вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Люблінська, 20 – прочищено мережу каналізації;

Пров. Гетьманський, 14 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Я. Мудрого, 61 – проведено зварювальні ремонтні роботи з заміни ділянки трубопроводу (вводу) мережі опалення;

Вул. Шевченка, 2 – замінено запірну арматуру та ділянку трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні під’їзду № 5 – виконано зварювальні роботи;

Вул. Роменська, 88 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Люблінська, 5 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Люблінська, 5 – відключено водопостачання для усунення протікання корінного крану у квартирі заявника, роботи виконано водопостачання відновлено;

Вул. Садова, 53 – злито систему опалення для виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт заявником;

Вул. Д. Галицького, 35 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – усунено протікання зі стелі у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 52 – усунено протікання  мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 21 – проведено обстеження мережі електропостачання квартири заявника, внутрішньо квартирне питання надано консультацію заявнику;

Вул. Декабристів, 143 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021-2022 рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 53, 103/1; вул. Ковпака, б. 13; вул. Л. Українки,   б. 25; вул. Р. Атаманюка, б. 33, 35;

Вул. Л. Українки, б. 25 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103/1 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізації в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 22, кв. №* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення в квартирах відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено).

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – проведені роботи по ремонту патрону в 2-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Новорічна, б. 1, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирах відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 21, під’їзд 1;                           вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 31, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами:         вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4, 5;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                              вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***; вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами:                             вул. Реміснича, 31, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 31, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення за адресами в квартирах:                            вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича, 12/1, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Г. Крут, 62/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Г. Крут, 36, 1-й п., підвал

Обстеження дощової зливної каналізації: вул. І. Сірка, 14, 2-й  п.

Підготовка будинку до гідравлічного випробування: вул. Металургів, 5

Розборка і чистка бойлера: вул. Прокоф’єва, 35

Заміна корінного вентиля: вул. Г. Крут, 38, кв.*

Заміна ділянки мережі гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 57/А, 3-й п., підвал.

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                    вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15,43, вул. Прокоф’єва,                 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                   вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 21, вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. І. Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Богуна, буд. 16, вул. М. Вовчок, буд. 9 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані роботи по відновленню електромережі у квартирі заявника;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до  під`їзду, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт;

Вул. Леваневського, буд. 4 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт;

Вул. Троїцька, буд. 17 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Вул. Горького, буд. 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщені будинку;

Вул. Новомістенська, буд. 1 – виконано комісійне обстеження протікання зі стелі в квартирі, разове залиття;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 13, 38, 45 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22/А – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню електромережі у квартирі заявника;

Вул. Супруна, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного випуску в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 2, 4, 12, 16, 26, 28 – проведення робот по перевірки теплових пунктів;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Гамалія, буд. 17/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська,                    буд. 8/2, вул. Заливна, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 46, буд. 191;                       пр-т. М. Лушпи, буд. 49, буд. 39/1; вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Кооперативна,                 буд. 6.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Г. Кондратьєва, буд. 46, вул. Заливна, буд. 31, вул. Шишкарівська,                      буд. 2, вул. О. Олеся, буд. 1.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                             вул. Харківська, буд. 1, буд. 1/1.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Прокоф’єва, буд. 24/б, вул. Покровська, буд. 25,                                     вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.